## Final Values Only
Mission:
CHLOROPHYLL CALCULATION - various programs
Turner Designs Fluorometer #5129
CALIBRATION: March 8 2024 (MP)
| Std Filtered |  |  |  | Blk Corrected
I.D. | VOLUME | RANGE | Rb | Ra | Rb | Ra | CAL.COEF | CHL. | PHAE. | C+P | CHL/P. | MEAN C | MEAN P | Date | Depth (m) | Event | Comments
500850 | 100 | 8 | 3.85 | 3 | 3.85 | 3 | 0.0039131 | 0.059802 | 0.20471 | 0.26451 | 0.29214 | 0.065079 | 0.20163 |  |  |  | EXAMPLE ONLY
| 100 | 8 | 4.05 | 3.05 | 4.05 | 3.05 | 0.0039131 | 0.070355 | 0.19856 | 0.26892 | 0.35433
500851 | 100 | 6 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 0.049581 | 1.0697 | 0.606 | 1.6757 | 1.7652 | 1.0697 | 0.66186
| 100 | 6 | 2.8 | 1.6 | 2.8 | 1.6 | 0.049581 | 1.0697 | 0.71771 | 1.7874 | 1.4905
500852 | 100 | 6 | 3.65 | 1.95 | 3.65 | 1.95 | 0.049581 | 1.5154 | 0.663 | 2.1784 | 2.2857 | 1.4709 | 0.62378
| 100 | 6 | 3.4 | 1.8 | 3.4 | 1.8 | 0.049581 | 1.4263 | 0.58457 | 2.0109 | 2.4399
500853 | 100 | 6 | 3.6 | 1.9 | 3.6 | 1.9 | 0.049581 | 1.5154 | 0.60714 | 2.1226 | 2.496 | 1.5154 | 0.63507
| 100 | 6 | 3.65 | 1.95 | 3.65 | 1.95 | 0.049581 | 1.5154 | 0.663 | 2.1784 | 2.2857
500855 | 100 | 8 | 5.3 | 3.75 | 5.3 | 3.75 | 0.0039131 | 0.10905 | 0.22158 | 0.33063 | 0.49214 | 0.086185 | 0.218
| 100 | 8 | 4.05 | 3.15 | 4.05 | 3.15 | 0.0039131 | 0.06332 | 0.21441 | 0.27773 | 0.29532
500856 | 100 | 7 | 5.3 | 3.2 | 5.3 | 3.2 | 0.011969 | 0.45192 | 0.41108 | 0.863 | 1.0993 | 0.45192 | 0.43131
| 100 | 7 | 5.45 | 3.35 | 5.45 | 3.35 | 0.011969 | 0.45192 | 0.45154 | 0.90345 | 1.0008
500857 | 100 | 6 | 2.85 | 1.6 | 2.85 | 1.6 | 0.049581 | 1.1143 | 0.67314 | 1.7874 | 1.6554 | 1.0474 | 0.65621
| 100 | 6 | 2.55 | 1.45 | 2.55 | 1.45 | 0.049581 | 0.98058 | 0.63929 | 1.6199 | 1.5339
500858 | 100 | 6 | 2.8 | 1.55 | 2.8 | 1.55 | 0.049581 | 1.1143 | 0.61729 | 1.7316 | 1.8052 | 1.2257 | 0.53378
| 100 | 6 | 3.1 | 1.6 | 3.1 | 1.6 | 0.049581 | 1.3372 | 0.45028 | 1.7874 | 2.9696
500860 | 100 | 8 | 4.05 | 3.15 | 4.05 | 3.15 | 0.0039131 | 0.06332 | 0.21441 | 0.27773 | 0.29532 | 0.065079 | 0.22147
| 100 | 8 | 4.3 | 3.35 | 4.3 | 3.35 | 0.0039131 | 0.066837 | 0.22853 | 0.29537 | 0.29247
500861 | 100 | 6 | 2.35 | 1.35 | 2.35 | 1.35 | 0.049581 | 0.89144 | 0.61671 | 1.5082 | 1.4455 | 0.86915 | 0.66693
| 100 | 6 | 2.35 | 1.4 | 2.35 | 1.4 | 0.049581 | 0.84687 | 0.71714 | 1.564 | 1.1809
500862 | 100 | 6 | 2.35 | 1.35 | 2.35 | 1.35 | 0.049581 | 0.89144 | 0.61671 | 1.5082 | 1.4455 | 0.9583 | 0.60571
| 100 | 6 | 2.6 | 1.45 | 2.6 | 1.45 | 0.049581 | 1.0252 | 0.59471 | 1.6199 | 1.7238
500863 | 100 | 6 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 0.049581 | 0.98058 | 0.58343 | 1.564 | 1.6807 | 1.0029 | 0.56114
| 100 | 6 | 2.55 | 1.4 | 2.55 | 1.4 | 0.049581 | 1.0252 | 0.53886 | 1.564 | 1.9025
500865 | 100 | 8 | 4.85 | 3.9 | 4.85 | 3.9 | 0.0039131 | 0.066837 | 0.27702 | 0.34386 | 0.24127 | 0.077391 | 0.26426
| 100 | 8 | 5.1 | 3.85 | 5.1 | 3.85 | 0.0039131 | 0.087944 | 0.25151 | 0.33945 | 0.34967
500866 | 100 | 7 | 7.65 | 4.45 | 7.65 | 4.45 | 0.011969 | 0.68864 | 0.51147 | 1.2001 | 1.3464 | 0.66712 | 0.52625
| 100 | 7 | 7.4 | 4.4 | 7.4 | 4.4 | 0.011969 | 0.6456 | 0.54103 | 1.1866 | 1.1933
500867 | 100 | 6 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 0.049581 | 1.0697 | 0.606 | 1.6757 | 1.7652 | 1.1812 | 0.63421
| 100 | 6 | 3.2 | 1.75 | 3.2 | 1.75 | 0.049581 | 1.2926 | 0.66243 | 1.955 | 1.9513
500868 | 100 | 7 | 6.25 | 3.55 | 6.25 | 3.55 | 0.011969 | 0.58104 | 0.37635 | 0.95739 | 1.5439 | 0.62946 | 0.42232
| 100 | 7 | 7.4 | 4.25 | 7.4 | 4.25 | 0.011969 | 0.67788 | 0.4683 | 1.1462 | 1.4475
500870 | 100 | 8 | 2.85 | 1.9 | 2.85 | 1.9 | 0.0039131 | 0.066837 | 0.10068 | 0.16752 | 0.66383 | 0.06332 | 0.097589
| 100 | 8 | 2.6 | 1.75 | 2.6 | 1.75 | 0.0039131 | 0.059802 | 0.094494 | 0.1543 | 0.63286
500871 | 100 | 7 | 5.75 | 3.3 | 5.75 | 3.3 | 0.011969 | 0.52724 | 0.36273 | 0.88997 | 1.4535 | 0.53262 | 0.39106
| 100 | 7 | 6.05 | 3.55 | 6.05 | 3.55 | 0.011969 | 0.538 | 0.41939 | 0.95739 | 1.2828
500872 | 100 | 7 | 5.8 | 3.2 | 5.8 | 3.2 | 0.011969 | 0.55952 | 0.30348 | 0.863 | 1.8437 | 0.53262 | 0.28319
| 100 | 7 | 5.2 | 2.85 | 5.2 | 2.85 | 0.011969 | 0.50572 | 0.26289 | 0.76861 | 1.9237
500873 | 100 | 7 | 5.85 | 3.4 | 5.85 | 3.4 | 0.011969 | 0.52724 | 0.3897 | 0.91694 | 1.3529 | 0.51648 | 0.34652
| 100 | 7 | 5.35 | 3 | 5.35 | 3 | 0.011969 | 0.50572 | 0.30335 | 0.80906 | 1.6671
500875 | 100 | 8 | 3.4 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.0039131 | 0.06332 | 0.1571 | 0.22042 | 0.40305 | 0.059802 | 0.14519
| 100 | 8 | 2.95 | 2.15 | 2.95 | 2.15 | 0.0039131 | 0.056284 | 0.13328 | 0.18956 | 0.4223
500876 | 100 | 6 | 2.25 | 1.2 | 2.25 | 1.2 | 0.049581 | 0.93601 | 0.40457 | 1.3406 | 2.3136 | 0.89144 | 0.39328
| 100 | 6 | 2.05 | 1.1 | 2.05 | 1.1 | 0.049581 | 0.84687 | 0.382 | 1.2289 | 2.2169
500877 | 100 | 6 | 2.45 | 1.35 | 2.45 | 1.35 | 0.049581 | 0.98058 | 0.52757 | 1.5082 | 1.8587 | 0.98058 | 0.49964
| 100 | 6 | 2.4 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 0.049581 | 0.98058 | 0.47171 | 1.4523 | 2.0788
500878 | 100 | 7 | 7.3 | 3.85 | 7.3 | 3.85 | 0.011969 | 0.74244 | 0.29586 | 1.0383 | 2.5094 | 0.7532 | 0.29184
| 100 | 7 | 7.45 | 3.9 | 7.45 | 3.9 | 0.011969 | 0.76396 | 0.28782 | 1.0518 | 2.6542
500880 | 100 | 8 | 3.55 | 2.45 | 3.55 | 2.45 | 0.0039131 | 0.077391 | 0.13862 | 0.21601 | 0.55828 | 0.080909 | 0.13951
| 100 | 8 | 3.75 | 2.55 | 3.75 | 2.55 | 0.0039131 | 0.084426 | 0.14041 | 0.22483 | 0.6013
500881 | 100 | 6 | 2.35 | 1.25 | 2.35 | 1.25 | 0.049581 | 0.98058 | 0.41586 | 1.3964 | 2.358 | 1.0252 | 0.42714
| 100 | 6 | 2.55 | 1.35 | 2.55 | 1.35 | 0.049581 | 1.0697 | 0.43843 | 1.5082 | 2.4399
500882 | 100 | 6 | 3 | 1.45 | 3 | 1.45 | 0.049581 | 1.3817 | 0.23814 | 1.6199 | 5.8022 | 1.2703 | 0.32164
| 100 | 6 | 2.7 | 1.4 | 2.7 | 1.4 | 0.049581 | 1.1589 | 0.40514 | 1.564 | 2.8604
500883 | 100 | 6 | 2.15 | 1.15 | 2.15 | 1.15 | 0.049581 | 0.89144 | 0.39328 | 1.2847 | 2.2666 | 0.9583 | 0.38228
| 100 | 6 | 2.4 | 1.25 | 2.4 | 1.25 | 0.049581 | 1.0252 | 0.37128 | 1.3964 | 2.7611
500885 | 100 | 7 | 6.25 | 3.35 | 6.25 | 3.35 | 0.011969 | 0.62408 | 0.27938 | 0.90345 | 2.2338 | 0.67788 | 0.293
| 100 | 7 | 7.25 | 3.85 | 7.25 | 3.85 | 0.011969 | 0.73168 | 0.30662 | 1.0383 | 2.3863
500886 | 100 | 6 | 4.4 | 2.05 | 4.4 | 2.05 | 0.049581 | 2.0949 | 0.19528 | 2.2902 | 10.7277 | 2.1172 | 0.22885
| 100 | 6 | 4.55 | 2.15 | 4.55 | 2.15 | 0.049581 | 2.1395 | 0.26242 | 2.4019 | 8.1527
500887 | 100 | 6 | 5.4 | 2.5 | 5.4 | 2.5 | 0.049581 | 2.5852 | 0.20771 | 2.7929 | 12.4464 | 2.5183 | 0.27456
| 100 | 6 | 5.25 | 2.5 | 5.25 | 2.5 | 0.049581 | 2.4515 | 0.34142 | 2.7929 | 7.1802
500888 | 100 | 6 | 3.2 | 1.55 | 3.2 | 1.55 | 0.049581 | 1.4709 | 0.26071 | 1.7316 | 5.6418 | 1.6269 | 0.18849
| 100 | 6 | 3.7 | 1.7 | 3.7 | 1.7 | 0.049581 | 1.7829 | 0.11628 | 1.8992 | 15.3327
Note on O7: Proudfoot, Maddison: Collection date

## Working sheet
Mission: BBMP 2025
CHLOROPHYLL CALCULATION - various programs
Turner Designs Fluorometer #5129
CALIBRATION: March 8 2024 (MP)
Rb/Ra= | [6 empty] | Range | Cal.coef/Slope
2.2532 | [6 empty] | 1 | 27.3263
1.798 | [6 empty] | 2 | 8.9214
1.798 | [6 empty] | 3 | 1.6849
[7 empty] | 4 | 0.53644
BLANKS | [6 empty] | 5 | 0.13721
Range | Value | Range | Value |  |  |  | 6 | 0.049581
1 | 0 | 5 | 0 |  |  |  | 7 | 0.011969
2 | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 8 | 0.0039131
3 | 0 | 7 | 0
4 | 0 | 8 | 0
| Std Filtered |  |  |  | Blk Corrected
I.D. | VOLUME | RANGE | Rb | Ra | Rb | Ra | CAL.COEF | CHL. | PHAE. | C+P | CHL/P. | MEAN C | MEAN P | Date | Depth (m) | Event | Comments
500850 | 100 | 8 | 3.85 | 3 | 3.85 | 3 | 0.0039131 | 0.059802 | 0.20471 | 0.26451 | 0.29214 | 0.065079 | 0.20163 |  |  |  | EXAMPLE ONLY
| 100 | 8 | 4.05 | 3.05 | 4.05 | 3.05 | 0.0039131 | 0.070355 | 0.19856 | 0.26892 | 0.35433
500851 | 100 | 6 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 0.049581 | 1.0697 | 0.606 | 1.6757 | 1.7652 | 1.0697 | 0.66186
| 100 | 6 | 2.8 | 1.6 | 2.8 | 1.6 | 0.049581 | 1.0697 | 0.71771 | 1.7874 | 1.4905
500852 | 100 | 6 | 3.65 | 1.95 | 3.65 | 1.95 | 0.049581 | 1.5154 | 0.663 | 2.1784 | 2.2857 | 1.4709 | 0.62378
| 100 | 6 | 3.4 | 1.8 | 3.4 | 1.8 | 0.049581 | 1.4263 | 0.58457 | 2.0109 | 2.4399
500853 | 100 | 6 | 3.6 | 1.9 | 3.6 | 1.9 | 0.049581 | 1.5154 | 0.60714 | 2.1226 | 2.496 | 1.5154 | 0.63507
| 100 | 6 | 3.65 | 1.95 | 3.65 | 1.95 | 0.049581 | 1.5154 | 0.663 | 2.1784 | 2.2857
500855 | 100 | 8 | 5.3 | 3.75 | 5.3 | 3.75 | 0.0039131 | 0.10905 | 0.22158 | 0.33063 | 0.49214 | 0.086185 | 0.218
| 100 | 8 | 4.05 | 3.15 | 4.05 | 3.15 | 0.0039131 | 0.06332 | 0.21441 | 0.27773 | 0.29532
500856 | 100 | 7 | 5.3 | 3.2 | 5.3 | 3.2 | 0.011969 | 0.45192 | 0.41108 | 0.863 | 1.0993 | 0.45192 | 0.43131
| 100 | 7 | 5.45 | 3.35 | 5.45 | 3.35 | 0.011969 | 0.45192 | 0.45154 | 0.90345 | 1.0008
500857 | 100 | 6 | 2.85 | 1.6 | 2.85 | 1.6 | 0.049581 | 1.1143 | 0.67314 | 1.7874 | 1.6554 | 1.0474 | 0.65621
| 100 | 6 | 2.55 | 1.45 | 2.55 | 1.45 | 0.049581 | 0.98058 | 0.63929 | 1.6199 | 1.5339
500858 | 100 | 6 | 2.8 | 1.55 | 2.8 | 1.55 | 0.049581 | 1.1143 | 0.61729 | 1.7316 | 1.8052 | 1.2257 | 0.53378
| 100 | 6 | 3.1 | 1.6 | 3.1 | 1.6 | 0.049581 | 1.3372 | 0.45028 | 1.7874 | 2.9696
500860 | 100 | 8 | 4.05 | 3.15 | 4.05 | 3.15 | 0.0039131 | 0.06332 | 0.21441 | 0.27773 | 0.29532 | 0.065079 | 0.22147
| 100 | 8 | 4.3 | 3.35 | 4.3 | 3.35 | 0.0039131 | 0.066837 | 0.22853 | 0.29537 | 0.29247
500861 | 100 | 6 | 2.35 | 1.35 | 2.35 | 1.35 | 0.049581 | 0.89144 | 0.61671 | 1.5082 | 1.4455 | 0.86915 | 0.66693
| 100 | 6 | 2.35 | 1.4 | 2.35 | 1.4 | 0.049581 | 0.84687 | 0.71714 | 1.564 | 1.1809
500862 | 100 | 6 | 2.35 | 1.35 | 2.35 | 1.35 | 0.049581 | 0.89144 | 0.61671 | 1.5082 | 1.4455 | 0.9583 | 0.60571
| 100 | 6 | 2.6 | 1.45 | 2.6 | 1.45 | 0.049581 | 1.0252 | 0.59471 | 1.6199 | 1.7238
500863 | 100 | 6 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 0.049581 | 0.98058 | 0.58343 | 1.564 | 1.6807 | 1.0029 | 0.56114
| 100 | 6 | 2.55 | 1.4 | 2.55 | 1.4 | 0.049581 | 1.0252 | 0.53886 | 1.564 | 1.9025
500865 | 100 | 8 | 4.85 | 3.9 | 4.85 | 3.9 | 0.0039131 | 0.066837 | 0.27702 | 0.34386 | 0.24127 | 0.077391 | 0.26426
| 100 | 8 | 5.1 | 3.85 | 5.1 | 3.85 | 0.0039131 | 0.087944 | 0.25151 | 0.33945 | 0.34967
500866 | 100 | 7 | 7.65 | 4.45 | 7.65 | 4.45 | 0.011969 | 0.68864 | 0.51147 | 1.2001 | 1.3464 | 0.66712 | 0.52625
| 100 | 7 | 7.4 | 4.4 | 7.4 | 4.4 | 0.011969 | 0.6456 | 0.54103 | 1.1866 | 1.1933
500867 | 100 | 6 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 0.049581 | 1.0697 | 0.606 | 1.6757 | 1.7652 | 1.1812 | 0.63421
| 100 | 6 | 3.2 | 1.75 | 3.2 | 1.75 | 0.049581 | 1.2926 | 0.66243 | 1.955 | 1.9513
500868 | 100 | 7 | 6.25 | 3.55 | 6.25 | 3.55 | 0.011969 | 0.58104 | 0.37635 | 0.95739 | 1.5439 | 0.62946 | 0.42232
| 100 | 7 | 7.4 | 4.25 | 7.4 | 4.25 | 0.011969 | 0.67788 | 0.4683 | 1.1462 | 1.4475
500870 | 100 | 8 | 2.85 | 1.9 | 2.85 | 1.9 | 0.0039131 | 0.066837 | 0.10068 | 0.16752 | 0.66383 | 0.06332 | 0.097589
| 100 | 8 | 2.6 | 1.75 | 2.6 | 1.75 | 0.0039131 | 0.059802 | 0.094494 | 0.1543 | 0.63286
500871 | 100 | 7 | 5.75 | 3.3 | 5.75 | 3.3 | 0.011969 | 0.52724 | 0.36273 | 0.88997 | 1.4535 | 0.53262 | 0.39106
| 100 | 7 | 6.05 | 3.55 | 6.05 | 3.55 | 0.011969 | 0.538 | 0.41939 | 0.95739 | 1.2828
500872 | 100 | 7 | 5.8 | 3.2 | 5.8 | 3.2 | 0.011969 | 0.55952 | 0.30348 | 0.863 | 1.8437 | 0.53262 | 0.28319
| 100 | 7 | 5.2 | 2.85 | 5.2 | 2.85 | 0.011969 | 0.50572 | 0.26289 | 0.76861 | 1.9237
500873 | 100 | 7 | 5.85 | 3.4 | 5.85 | 3.4 | 0.011969 | 0.52724 | 0.3897 | 0.91694 | 1.3529 | 0.51648 | 0.34652
| 100 | 7 | 5.35 | 3 | 5.35 | 3 | 0.011969 | 0.50572 | 0.30335 | 0.80906 | 1.6671
500875 | 100 | 8 | 3.4 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.0039131 | 0.06332 | 0.1571 | 0.22042 | 0.40305 | 0.059802 | 0.14519
| 100 | 8 | 2.95 | 2.15 | 2.95 | 2.15 | 0.0039131 | 0.056284 | 0.13328 | 0.18956 | 0.4223
500876 | 100 | 6 | 2.25 | 1.2 | 2.25 | 1.2 | 0.049581 | 0.93601 | 0.40457 | 1.3406 | 2.3136 | 0.89144 | 0.39328
| 100 | 6 | 2.05 | 1.1 | 2.05 | 1.1 | 0.049581 | 0.84687 | 0.382 | 1.2289 | 2.2169
500877 | 100 | 6 | 2.45 | 1.35 | 2.45 | 1.35 | 0.049581 | 0.98058 | 0.52757 | 1.5082 | 1.8587 | 0.98058 | 0.49964
| 100 | 6 | 2.4 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 0.049581 | 0.98058 | 0.47171 | 1.4523 | 2.0788
500878 | 100 | 7 | 7.3 | 3.85 | 7.3 | 3.85 | 0.011969 | 0.74244 | 0.29586 | 1.0383 | 2.5094 | 0.7532 | 0.29184
| 100 | 7 | 7.45 | 3.9 | 7.45 | 3.9 | 0.011969 | 0.76396 | 0.28782 | 1.0518 | 2.6542
500880 | 100 | 8 | 3.55 | 2.45 | 3.55 | 2.45 | 0.0039131 | 0.077391 | 0.13862 | 0.21601 | 0.55828 | 0.080909 | 0.13951
| 100 | 8 | 3.75 | 2.55 | 3.75 | 2.55 | 0.0039131 | 0.084426 | 0.14041 | 0.22483 | 0.6013
500881 | 100 | 6 | 2.35 | 1.25 | 2.35 | 1.25 | 0.049581 | 0.98058 | 0.41586 | 1.3964 | 2.358 | 1.0252 | 0.42714
| 100 | 6 | 2.55 | 1.35 | 2.55 | 1.35 | 0.049581 | 1.0697 | 0.43843 | 1.5082 | 2.4399
500882 | 100 | 6 | 3 | 1.45 | 3 | 1.45 | 0.049581 | 1.3817 | 0.23814 | 1.6199 | 5.8022 | 1.2703 | 0.32164
| 100 | 6 | 2.7 | 1.4 | 2.7 | 1.4 | 0.049581 | 1.1589 | 0.40514 | 1.564 | 2.8604
500883 | 100 | 6 | 2.15 | 1.15 | 2.15 | 1.15 | 0.049581 | 0.89144 | 0.39328 | 1.2847 | 2.2666 | 0.9583 | 0.38228
| 100 | 6 | 2.4 | 1.25 | 2.4 | 1.25 | 0.049581 | 1.0252 | 0.37128 | 1.3964 | 2.7611
500885 | 100 | 7 | 6.25 | 3.35 | 6.25 | 3.35 | 0.011969 | 0.62408 | 0.27938 | 0.90345 | 2.2338 | 0.67788 | 0.293
| 100 | 7 | 7.25 | 3.85 | 7.25 | 3.85 | 0.011969 | 0.73168 | 0.30662 | 1.0383 | 2.3863
500886 | 100 | 6 | 4.4 | 2.05 | 4.4 | 2.05 | 0.049581 | 2.0949 | 0.19528 | 2.2902 | 10.7277 | 2.1172 | 0.22885
| 100 | 6 | 4.55 | 2.15 | 4.55 | 2.15 | 0.049581 | 2.1395 | 0.26242 | 2.4019 | 8.1527
500887 | 100 | 6 | 5.4 | 2.5 | 5.4 | 2.5 | 0.049581 | 2.5852 | 0.20771 | 2.7929 | 12.4464 | 2.5183 | 0.27456
| 100 | 6 | 5.25 | 2.5 | 5.25 | 2.5 | 0.049581 | 2.4515 | 0.34142 | 2.7929 | 7.1802
500888 | 100 | 6 | 3.2 | 1.55 | 3.2 | 1.55 | 0.049581 | 1.4709 | 0.26071 | 1.7316 | 5.6418 | 1.6269 | 0.18849
| 100 | 6 | 3.7 | 1.7 | 3.7 | 1.7 | 0.049581 | 1.7829 | 0.11628 | 1.8992 | 15.3327
Note on O19: Proudfoot, Maddison: Collection date