## BBMP
Sample ID | Reading # | Value # | Bottle Label | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
Calibration#1 |  |  | P157 | 2025-05-30 13:56 | 24C | 0.99985 | 6.574e-06 | -1.0133e-06 | 0.99985
Calibration#1 | 1 |  |  | 2025-05-30 13:56 | 24C | 0.99985 | 6.574e-06 | -1.0133e-06 | 0.99985
Calibration#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99985 |  | -1.0133e-06 | 0.99985
Calibration#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99985 |  | -1.0133e-06 | 0.99984
Calibration#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99985 |  | -1.0133e-06 | 0.99985
Calibration#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99985 |  | -1.0133e-06 | 0.99984
Calibration#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99985 |  | -1.0133e-06 | 0.99985
Calibration#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99985 |  | -1.0133e-06 | 0.99985
Calibration#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99985 |  | -1.0133e-06 | 0.99984
Calibration#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99985 |  | -1.0133e-06 | 0.99985
Calibration#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99986 |  | -1.0133e-06 | 0.99986
Calibration#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99986 |  | -1.0133e-06 | 0.99986
bbmp_may30#1 |  |  | standard | 2025-05-30 13:56 | 24C | 0.99985 | 5.0871e-06 | -1.0133e-06 | 0.99985 | 34.9941 | 0.00020043
bbmp_may30#1 | 1 |  |  | 2025-05-30 13:57 | 24C | 0.99987 | 3.3379e-06 | -9.5367e-07 | 0.99987 | 34.9948 | 0.00013098
bbmp_may30#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99987 |  | -1.0133e-06 | 0.99987 | 34.9948
bbmp_may30#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99987 |  | -1.0133e-06 | 0.99987 | 34.9948
bbmp_may30#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99988 |  | -1.0133e-06 | 0.99987 | 34.995
bbmp_may30#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99986 |  | -1.0133e-06 | 0.99986 | 34.9946
bbmp_may30#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99987 |  | -1.0133e-06 | 0.99987 | 34.9948
bbmp_may30#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99988 |  | -1.0133e-06 | 0.99987 | 34.995
bbmp_may30#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99986 |  | -1.0133e-06 | 0.99986 | 34.9946
bbmp_may30#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99987 |  | -1.0133e-06 | 0.99987 | 34.9948
bbmp_may30#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99987 |  | -1.0133e-06 | 0.99987 | 34.9948
bbmp_may30#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99987 |  | -1.0133e-06 | 0.99987 | 34.9948
bbmp_may30#1 | 2 |  |  | 2025-05-30 13:57 | 24C | 0.99984 | 5.171e-06 | -1.0133e-06 | 0.99984 | 34.9936 | 0.00020439
bbmp_may30#1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.99985 |  | -1.0133e-06 | 0.99984 | 34.9939
bbmp_may30#1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.99984 |  | -1.0133e-06 | 0.99983 | 34.9935
bbmp_may30#1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.99985 |  | -1.0133e-06 | 0.99984 | 34.9939
bbmp_may30#1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.99984 |  | -1.0133e-06 | 0.99983 | 34.9935
bbmp_may30#1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.99983 |  | -1.0133e-06 | 0.99983 | 34.9933
bbmp_may30#1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.99984 |  | -1.0133e-06 | 0.99984 | 34.9937
bbmp_may30#1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.99984 |  | -1.0133e-06 | 0.99984 | 34.9937
bbmp_may30#1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.99984 |  | -1.0133e-06 | 0.99983 | 34.9935
bbmp_may30#1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.99984 |  | -1.0133e-06 | 0.99984 | 34.9937
bbmp_may30#1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.99985 |  | -1.0133e-06 | 0.99984 | 34.9939
bbmp_may30#1 | 3 |  |  | 2025-05-30 13:58 | 24C | 0.99985 | 6.7524e-06 | -1.0729e-06 | 0.99985 | 34.994 | 0.00026593
bbmp_may30#1 | 3 | 0 |  |  |  | 0.99986 |  | -1.0133e-06 | 0.99986 | 34.9944
bbmp_may30#1 | 3 | 0 |  |  |  | 0.99985 |  | -1.0133e-06 | 0.99985 | 34.9941
bbmp_may30#1 | 3 | 0 |  |  |  | 0.99985 |  | -1.0133e-06 | 0.99985 | 34.9941
bbmp_may30#1 | 3 | 0 |  |  |  | 0.99985 |  | -1.0133e-06 | 0.99985 | 34.9941
bbmp_may30#1 | 3 | 0 |  |  |  | 0.99984 |  | -1.0133e-06 | 0.99984 | 34.9937
bbmp_may30#1 | 3 | 0 |  |  |  | 0.99985 |  | -1.0133e-06 | 0.99984 | 34.9939
bbmp_may30#1 | 3 | 0 |  |  |  | 0.99985 |  | -1.0133e-06 | 0.99984 | 34.9939
bbmp_may30#1 | 3 | 0 |  |  |  | 0.99984 |  | -1.0133e-06 | 0.99984 | 34.9937
bbmp_may30#1 | 3 | 0 |  |  |  | 0.99985 |  | -1.0133e-06 | 0.99985 | 34.9943
bbmp_may30#1 | 3 | 0 |  |  |  | 0.99984 |  | -1.0133e-06 | 0.99984 | 34.9937
bbmp_may30#5 |  |  | 500900 | 2025-05-30 14:14 | 24C | 0.89932 | 5.58e-06 | -9.5367e-07 | 0.89931 | 31.073 | 0.00021571 | bbmp
bbmp_may30#5 | 1 |  |  | 2025-05-30 14:15 | 24C | 0.89932 | 4.2222e-06 | -9.5367e-07 | 0.89932 | 31.0732 | 0.00016296
bbmp_may30#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89931 |  | -1.0133e-06 | 0.89931 | 31.0729
bbmp_may30#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89932 |  | -1.0133e-06 | 0.89932 | 31.0731
bbmp_may30#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89933 |  | -1.0133e-06 | 0.89932 | 31.0733
bbmp_may30#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89932 |  | -1.0133e-06 | 0.89932 | 31.0731
bbmp_may30#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89931 |  | -1.0133e-06 | 0.89931 | 31.0729
bbmp_may30#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89933 |  | -1.0133e-06 | 0.89932 | 31.0733
bbmp_may30#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89933 |  | -1.0133e-06 | 0.89932 | 31.0733
bbmp_may30#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89933 |  | -1.0133e-06 | 0.89932 | 31.0733
bbmp_may30#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89933 |  | -1.0133e-06 | 0.89932 | 31.0733
bbmp_may30#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89933 |  | -1.0133e-06 | 0.89932 | 31.0733
bbmp_may30#5 | 2 |  |  | 2025-05-30 14:15 | 24C | 0.89931 | 7.9167e-06 | -9.5367e-07 | 0.89931 | 31.0727 | 0.00030594
bbmp_may30#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89932 |  | -1.0133e-06 | 0.89932 | 31.0731
bbmp_may30#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89932 |  | -1.0133e-06 | 0.89932 | 31.0731
bbmp_may30#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89931 |  | -1.0133e-06 | 0.89931 | 31.0729
bbmp_may30#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8993 |  | -1.0133e-06 | 0.8993 | 31.0726
bbmp_may30#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8993 |  | -1.0133e-06 | 0.8993 | 31.0724
bbmp_may30#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8993 |  | -1.0133e-06 | 0.8993 | 31.0724
bbmp_may30#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8993 |  | -1.0133e-06 | 0.8993 | 31.0726
bbmp_may30#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8993 |  | -1.0133e-06 | 0.8993 | 31.0724
bbmp_may30#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8993 |  | -1.0133e-06 | 0.8993 | 31.0726
bbmp_may30#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8993 |  | -1.0133e-06 | 0.8993 | 31.0726
bbmp_may30#5 | 3 |  |  | 2025-05-30 14:16 | 24C | 0.89932 | 4.6012e-06 | -9.5367e-07 | 0.89931 | 31.073 | 0.00017822
bbmp_may30#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89931 |  | -1.0133e-06 | 0.89931 | 31.0729
bbmp_may30#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89933 |  | -1.0133e-06 | 0.89932 | 31.0733
bbmp_may30#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89932 |  | -1.0133e-06 | 0.89932 | 31.0731
bbmp_may30#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89931 |  | -1.0133e-06 | 0.89931 | 31.0729
bbmp_may30#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89931 |  | -1.0133e-06 | 0.89931 | 31.0728
bbmp_may30#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89931 |  | -1.0133e-06 | 0.89931 | 31.0728
bbmp_may30#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89931 |  | -1.0133e-06 | 0.89931 | 31.0729
bbmp_may30#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89931 |  | -1.0133e-06 | 0.89931 | 31.0729
bbmp_may30#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89932 |  | -1.0133e-06 | 0.89932 | 31.0731
bbmp_may30#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89931 |  | -1.0133e-06 | 0.89931 | 31.0729
bbmp_may30#6 |  |  | 500902 | 2025-05-30 14:19 | 24C | 0.86068 | 5.7952e-06 | -9.5367e-07 | 0.86068 | 29.5854 | 0.00022215
bbmp_may30#6 | 1 |  |  | 2025-05-30 14:19 | 24C | 0.86068 | 6.7588e-06 | -9.5367e-07 | 0.86068 | 29.5852 | 0.00025932
bbmp_may30#6 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86069 |  | -1.0133e-06 | 0.86069 | 29.5856
bbmp_may30#6 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86068 |  | -1.0133e-06 | 0.86068 | 29.5855
bbmp_may30#6 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86068 |  | -1.0133e-06 | 0.86068 | 29.5853
bbmp_may30#6 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86068 |  | -1.0133e-06 | 0.86068 | 29.5855
bbmp_may30#6 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86067 |  | -1.0133e-06 | 0.86067 | 29.5851
bbmp_may30#6 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86067 |  | -1.0133e-06 | 0.86067 | 29.5849
bbmp_may30#6 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86067 |  | -1.0133e-06 | 0.86067 | 29.5849
bbmp_may30#6 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86067 |  | -1.0133e-06 | 0.86067 | 29.5851
bbmp_may30#6 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86067 |  | -1.0133e-06 | 0.86067 | 29.5851
bbmp_may30#6 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86067 |  | -1.0133e-06 | 0.86067 | 29.5851
bbmp_may30#6 | 2 |  |  | 2025-05-30 14:19 | 24C | 0.86069 | 5.877e-06 | -9.5367e-07 | 0.86069 | 29.5856 | 0.00022573
bbmp_may30#6 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8607 |  | -1.0133e-06 | 0.8607 | 29.586
bbmp_may30#6 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86068 |  | -1.0133e-06 | 0.86068 | 29.5855
bbmp_may30#6 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8607 |  | -1.0133e-06 | 0.86069 | 29.5858
bbmp_may30#6 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86068 |  | -1.0133e-06 | 0.86068 | 29.5855
bbmp_may30#6 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86069 |  | -1.0133e-06 | 0.86069 | 29.5856
bbmp_may30#6 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86068 |  | -1.0133e-06 | 0.86068 | 29.5853
bbmp_may30#6 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86068 |  | -1.0133e-06 | 0.86068 | 29.5855
bbmp_may30#6 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86069 |  | -1.0133e-06 | 0.86069 | 29.5856
bbmp_may30#6 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86068 |  | -1.0133e-06 | 0.86068 | 29.5855
bbmp_may30#6 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86068 |  | -1.0133e-06 | 0.86068 | 29.5855
bbmp_may30#6 | 3 |  |  | 2025-05-30 14:20 | 24C | 0.86069 | 4.7499e-06 | -9.5367e-07 | 0.86069 | 29.5856 | 0.00018142
bbmp_may30#6 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8607 |  | -1.0133e-06 | 0.86069 | 29.5858
bbmp_may30#6 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8607 |  | -1.0133e-06 | 0.86069 | 29.5858
bbmp_may30#6 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86069 |  | -1.0133e-06 | 0.86069 | 29.5856
bbmp_may30#6 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86069 |  | -1.0133e-06 | 0.86069 | 29.5856
bbmp_may30#6 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86069 |  | -1.0133e-06 | 0.86069 | 29.5856
bbmp_may30#6 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86069 |  | -1.0133e-06 | 0.86069 | 29.5856
bbmp_may30#6 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86068 |  | -1.0133e-06 | 0.86068 | 29.5855
bbmp_may30#6 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86068 |  | -1.0133e-06 | 0.86068 | 29.5853
bbmp_may30#6 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86068 |  | -1.0133e-06 | 0.86068 | 29.5855
bbmp_may30#6 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86068 |  | -1.0133e-06 | 0.86068 | 29.5855
bbmp_may30#7 |  |  | 500905 | 2025-05-30 14:22 | 24C | 0.89767 | 5.1675e-06 | -1.0133e-06 | 0.89767 | 31.0096 | 0.00019989
bbmp_may30#7 | 1 |  |  | 2025-05-30 14:22 | 24C | 0.89767 | 5.3805e-06 | -9.5367e-07 | 0.89767 | 31.0093 | 0.0002078
bbmp_may30#7 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89767 |  | -1.0133e-06 | 0.89767 | 31.0096
bbmp_may30#7 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89767 |  | -1.0133e-06 | 0.89767 | 31.0094
bbmp_may30#7 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89767 |  | -1.0133e-06 | 0.89767 | 31.0094
bbmp_may30#7 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89767 |  | -1.0133e-06 | 0.89767 | 31.0096
bbmp_may30#7 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89767 |  | -1.0133e-06 | 0.89766 | 31.0092
bbmp_may30#7 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89767 |  | -1.0133e-06 | 0.89767 | 31.0094
bbmp_may30#7 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89767 |  | -1.0133e-06 | 0.89766 | 31.0092
bbmp_may30#7 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89767 |  | -1.0133e-06 | 0.89766 | 31.0092
bbmp_may30#7 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89766 |  | -1.0133e-06 | 0.89766 | 31.009
bbmp_may30#7 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89766 |  | -1.0133e-06 | 0.89766 | 31.009
bbmp_may30#7 | 2 |  |  | 2025-05-30 14:23 | 24C | 0.89767 | 4.2433e-06 | -1.0729e-06 | 0.89767 | 31.0095 | 0.00016435
bbmp_may30#7 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89767 |  | -1.0133e-06 | 0.89767 | 31.0096
bbmp_may30#7 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89767 |  | -1.0133e-06 | 0.89767 | 31.0096
bbmp_may30#7 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89767 |  | -1.0133e-06 | 0.89767 | 31.0096
bbmp_may30#7 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89768 |  | -1.0133e-06 | 0.89768 | 31.0098
bbmp_may30#7 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89767 |  | -1.0133e-06 | 0.89767 | 31.0094
bbmp_may30#7 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89767 |  | -1.0133e-06 | 0.89766 | 31.0092
bbmp_may30#7 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89767 |  | -1.0133e-06 | 0.89767 | 31.0094
bbmp_may30#7 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89767 |  | -1.0133e-06 | 0.89767 | 31.0096
bbmp_may30#7 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89767 |  | -1.0133e-06 | 0.89767 | 31.0094
bbmp_may30#7 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89767 |  | -1.0133e-06 | 0.89767 | 31.0094
bbmp_may30#7 | 3 |  |  | 2025-05-30 14:24 | 24C | 0.89768 | 5.8788e-06 | -9.5367e-07 | 0.89768 | 31.0099 | 0.00022751
bbmp_may30#7 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89769 |  | -1.0133e-06 | 0.89769 | 31.0102
bbmp_may30#7 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89769 |  | -1.0133e-06 | 0.89769 | 31.0102
bbmp_may30#7 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89768 |  | -1.0133e-06 | 0.89768 | 31.0098
bbmp_may30#7 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89769 |  | -1.0133e-06 | 0.89769 | 31.0102
bbmp_may30#7 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89768 |  | -1.0133e-06 | 0.89768 | 31.01
bbmp_may30#7 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89768 |  | -1.0133e-06 | 0.89768 | 31.01
bbmp_may30#7 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89768 |  | -1.0133e-06 | 0.89768 | 31.0098
bbmp_may30#7 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89768 |  | -1.0133e-06 | 0.89768 | 31.0098
bbmp_may30#7 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89767 |  | -1.0133e-06 | 0.89767 | 31.0096
bbmp_may30#7 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89767 |  | -1.0133e-06 | 0.89767 | 31.0096
bbmp_may30#8 |  |  | 500907 | 2025-05-30 14:27 | 24C | 0.86095 | 6.4414e-06 | -1.0729e-06 | 0.86095 | 29.5955 | 0.00024761
bbmp_may30#8 | 1 |  |  | 2025-05-30 14:27 | 24C | 0.86094 | 4.2097e-06 | -1.0133e-06 | 0.86094 | 29.5952 | 0.00016231
bbmp_may30#8 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86094 |  | -1.0133e-06 | 0.86094 | 29.5954
bbmp_may30#8 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86094 |  | -1.0133e-06 | 0.86094 | 29.5952
bbmp_may30#8 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86094 |  | -1.0133e-06 | 0.86094 | 29.5952
bbmp_may30#8 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86093 |  | -1.0133e-06 | 0.86093 | 29.595
bbmp_may30#8 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86094 |  | -1.0133e-06 | 0.86094 | 29.5952
bbmp_may30#8 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86093 |  | -1.0133e-06 | 0.86093 | 29.5949
bbmp_may30#8 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86093 |  | -1.0133e-06 | 0.86093 | 29.595
bbmp_may30#8 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86093 |  | -1.0133e-06 | 0.86093 | 29.595
bbmp_may30#8 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86094 |  | -1.0133e-06 | 0.86094 | 29.5952
bbmp_may30#8 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86094 |  | -1.0133e-06 | 0.86094 | 29.5952
bbmp_may30#8 | 2 |  |  | 2025-05-30 14:28 | 24C | 0.86094 | 5.3822e-06 | -1.0729e-06 | 0.86094 | 29.5954 | 0.00020696
bbmp_may30#8 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86095 |  | -1.0133e-06 | 0.86095 | 29.5958
bbmp_may30#8 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86094 |  | -1.0133e-06 | 0.86094 | 29.5954
bbmp_may30#8 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86094 |  | -1.0133e-06 | 0.86094 | 29.5954
bbmp_may30#8 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86094 |  | -1.0133e-06 | 0.86094 | 29.5952
bbmp_may30#8 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86094 |  | -1.0133e-06 | 0.86094 | 29.5952
bbmp_may30#8 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86094 |  | -1.0133e-06 | 0.86094 | 29.5954
bbmp_may30#8 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86094 |  | -1.0133e-06 | 0.86094 | 29.5954
bbmp_may30#8 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86094 |  | -1.0133e-06 | 0.86094 | 29.5952
bbmp_may30#8 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86093 |  | -1.0133e-06 | 0.86093 | 29.595
bbmp_may30#8 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86094 |  | -1.0133e-06 | 0.86094 | 29.5952
bbmp_may30#8 | 3 |  |  | 2025-05-30 14:29 | 24C | 0.86096 | 9.7323e-06 | -1.1921e-06 | 0.86096 | 29.596 | 0.00037356
bbmp_may30#8 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86097 |  | -1.0133e-06 | 0.86097 | 29.5964
bbmp_may30#8 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86098 |  | -1.0133e-06 | 0.86097 | 29.5966
bbmp_may30#8 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86098 |  | -1.0133e-06 | 0.86097 | 29.5966
bbmp_may30#8 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86096 |  | -1.0133e-06 | 0.86096 | 29.596
bbmp_may30#8 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86095 |  | -1.0133e-06 | 0.86095 | 29.5958
bbmp_may30#8 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86095 |  | -1.0133e-06 | 0.86095 | 29.5958
bbmp_may30#8 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86095 |  | -1.0133e-06 | 0.86095 | 29.5958
bbmp_may30#8 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86095 |  | -1.0133e-06 | 0.86095 | 29.5956
bbmp_may30#8 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86095 |  | -1.0133e-06 | 0.86095 | 29.5956
bbmp_may30#8 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86095 |  | -1.0133e-06 | 0.86095 | 29.5958
bbmp_may30#9 |  |  | 500910 | 2025-05-30 14:32 | 24C | 0.89856 | 4.8911e-06 | -1.0133e-06 | 0.89856 | 31.0437 | 0.00018867
bbmp_may30#9 | 1 |  |  | 2025-05-30 14:32 | 24C | 0.89855 | 5.1442e-06 | -1.0133e-06 | 0.89855 | 31.0433 | 0.00019848
bbmp_may30#9 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89855 |  | -1.0133e-06 | 0.89855 | 31.0434
bbmp_may30#9 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89855 |  | -1.0133e-06 | 0.89855 | 31.0434
bbmp_may30#9 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89855 |  | -1.0133e-06 | 0.89855 | 31.0436
bbmp_may30#9 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89855 |  | -1.0133e-06 | 0.89855 | 31.0434
bbmp_may30#9 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89855 |  | -1.0133e-06 | 0.89854 | 31.0432
bbmp_may30#9 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89855 |  | -1.0133e-06 | 0.89854 | 31.0432
bbmp_may30#9 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89854 |  | -1.0133e-06 | 0.89854 | 31.043
bbmp_may30#9 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89855 |  | -1.0133e-06 | 0.89854 | 31.0432
bbmp_may30#9 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89855 |  | -1.0133e-06 | 0.89855 | 31.0436
bbmp_may30#9 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89855 |  | -1.0133e-06 | 0.89855 | 31.0436
bbmp_may30#9 | 2 |  |  | 2025-05-30 14:33 | 24C | 0.89857 | 5.3057e-06 | -9.5367e-07 | 0.89857 | 31.044 | 0.00020513
bbmp_may30#9 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89858 |  | -1.0133e-06 | 0.89857 | 31.0443
bbmp_may30#9 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89858 |  | -1.0133e-06 | 0.89857 | 31.0443
bbmp_may30#9 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89857 |  | -1.0133e-06 | 0.89857 | 31.0442
bbmp_may30#9 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89856 |  | -1.0133e-06 | 0.89856 | 31.044
bbmp_may30#9 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89856 |  | -1.0133e-06 | 0.89856 | 31.044
bbmp_may30#9 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89856 |  | -1.0133e-06 | 0.89856 | 31.044
bbmp_may30#9 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89856 |  | -1.0133e-06 | 0.89856 | 31.044
bbmp_may30#9 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89856 |  | -1.0133e-06 | 0.89856 | 31.044
bbmp_may30#9 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89856 |  | -1.0133e-06 | 0.89856 | 31.0438
bbmp_may30#9 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89856 |  | -1.0133e-06 | 0.89856 | 31.0438
bbmp_may30#9 | 3 |  |  | 2025-05-30 14:33 | 24C | 0.89856 | 4.2233e-06 | -1.0133e-06 | 0.89856 | 31.0437 | 0.0001624
bbmp_may30#9 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89856 |  | -1.0133e-06 | 0.89856 | 31.044
bbmp_may30#9 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89855 |  | -1.0133e-06 | 0.89855 | 31.0434
bbmp_may30#9 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89855 |  | -1.0133e-06 | 0.89855 | 31.0436
bbmp_may30#9 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89855 |  | -1.0133e-06 | 0.89855 | 31.0436
bbmp_may30#9 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89855 |  | -1.0133e-06 | 0.89855 | 31.0436
bbmp_may30#9 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89855 |  | -1.0133e-06 | 0.89855 | 31.0436
bbmp_may30#9 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89855 |  | -1.0133e-06 | 0.89855 | 31.0436
bbmp_may30#9 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89856 |  | -1.0133e-06 | 0.89856 | 31.0438
bbmp_may30#9 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89856 |  | -1.0133e-06 | 0.89856 | 31.0438
bbmp_may30#9 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89856 |  | -1.0133e-06 | 0.89856 | 31.0438
bbmp_may30#10 |  |  | 500912 | 2025-05-30 14:37 | 24C | 0.86079 | 5.2959e-06 | -1.0133e-06 | 0.86078 | 29.5893 | 0.00020246
bbmp_may30#10 | 1 |  |  | 2025-05-30 14:37 | 24C | 0.86079 | 3.9501e-06 | -1.1921e-06 | 0.86078 | 29.5893 | 0.00015047
bbmp_may30#10 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86078 |  | -1.0133e-06 | 0.86078 | 29.5891
bbmp_may30#10 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86079 |  | -1.0133e-06 | 0.86079 | 29.5895
bbmp_may30#10 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86079 |  | -1.0133e-06 | 0.86078 | 29.5893
bbmp_may30#10 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86079 |  | -1.0133e-06 | 0.86078 | 29.5893
bbmp_may30#10 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86079 |  | -1.0133e-06 | 0.86079 | 29.5895
bbmp_may30#10 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86079 |  | -1.0133e-06 | 0.86079 | 29.5895
bbmp_may30#10 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86078 |  | -1.0133e-06 | 0.86078 | 29.5891
bbmp_may30#10 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86079 |  | -1.0133e-06 | 0.86079 | 29.5895
bbmp_may30#10 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86079 |  | -1.0133e-06 | 0.86078 | 29.5893
bbmp_may30#10 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86079 |  | -1.0133e-06 | 0.86078 | 29.5893
bbmp_may30#10 | 2 |  |  | 2025-05-30 14:38 | 24C | 0.86079 | 4.8371e-06 | -1.0729e-06 | 0.86079 | 29.5894 | 0.00018498
bbmp_may30#10 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8608 |  | -1.0133e-06 | 0.86079 | 29.5897
bbmp_may30#10 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86079 |  | -1.0133e-06 | 0.86079 | 29.5895
bbmp_may30#10 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86079 |  | -1.0133e-06 | 0.86079 | 29.5895
bbmp_may30#10 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86078 |  | -1.0133e-06 | 0.86078 | 29.5891
bbmp_may30#10 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86079 |  | -1.0133e-06 | 0.86079 | 29.5895
bbmp_may30#10 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86079 |  | -1.0133e-06 | 0.86078 | 29.5893
bbmp_may30#10 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86078 |  | -1.0133e-06 | 0.86078 | 29.5891
bbmp_may30#10 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86079 |  | -1.0133e-06 | 0.86078 | 29.5893
bbmp_may30#10 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86079 |  | -1.0133e-06 | 0.86079 | 29.5895
bbmp_may30#10 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86079 |  | -1.0133e-06 | 0.86078 | 29.5893
bbmp_may30#10 | 3 |  |  | 2025-05-30 14:39 | 24C | 0.86078 | 7.1005e-06 | -9.5367e-07 | 0.86078 | 29.5892 | 0.00027195
bbmp_may30#10 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86079 |  | -1.0133e-06 | 0.86079 | 29.5895
bbmp_may30#10 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8608 |  | -1.0133e-06 | 0.86079 | 29.5897
bbmp_may30#10 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86079 |  | -1.0133e-06 | 0.86078 | 29.5893
bbmp_may30#10 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86079 |  | -1.0133e-06 | 0.86079 | 29.5895
bbmp_may30#10 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86079 |  | -1.0133e-06 | 0.86078 | 29.5893
bbmp_may30#10 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86077 |  | -1.0133e-06 | 0.86077 | 29.5889
bbmp_may30#10 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86077 |  | -1.0133e-06 | 0.86077 | 29.5889
bbmp_may30#10 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86077 |  | -1.0133e-06 | 0.86077 | 29.5889
bbmp_may30#10 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86079 |  | -1.0133e-06 | 0.86078 | 29.5893
bbmp_may30#10 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86078 |  | -1.0133e-06 | 0.86078 | 29.5891
bbmp_may30#11 |  |  | 500915 | 2025-05-30 14:41 | 24C | 0.89833 | 5.6807e-06 | -9.5367e-07 | 0.89833 | 31.035 | 0.00021934
bbmp_may30#11 | 1 |  |  | 2025-05-30 14:41 | 24C | 0.89832 | 7.6164e-06 | -9.5367e-07 | 0.89832 | 31.0345 | 0.00029413
bbmp_may30#11 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | -1.0133e-06 | 0.89833 | 31.0351
bbmp_may30#11 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89832 |  | -1.0133e-06 | 0.89832 | 31.0345
bbmp_may30#11 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | -1.0133e-06 | 0.89832 | 31.0347
bbmp_may30#11 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89832 |  | -1.0133e-06 | 0.89832 | 31.0345
bbmp_may30#11 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89832 |  | -1.0133e-06 | 0.89831 | 31.0343
bbmp_may30#11 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | -1.0133e-06 | 0.89832 | 31.0347
bbmp_may30#11 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89831 |  | -1.0133e-06 | 0.89831 | 31.0341
bbmp_may30#11 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89832 |  | -1.0133e-06 | 0.89832 | 31.0345
bbmp_may30#11 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89832 |  | -1.0133e-06 | 0.89831 | 31.0343
bbmp_may30#11 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89831 |  | -1.0133e-06 | 0.89831 | 31.0341
bbmp_may30#11 | 2 |  |  | 2025-05-30 14:42 | 24C | 0.89833 | 4.5887e-06 | -1.0133e-06 | 0.89833 | 31.035 | 0.00017663
bbmp_may30#11 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89834 |  | -1.0133e-06 | 0.89834 | 31.0353
bbmp_may30#11 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | -1.0133e-06 | 0.89833 | 31.0351
bbmp_may30#11 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89834 |  | -1.0133e-06 | 0.89834 | 31.0353
bbmp_may30#11 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | -1.0133e-06 | 0.89833 | 31.0351
bbmp_may30#11 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | -1.0133e-06 | 0.89833 | 31.0349
bbmp_may30#11 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | -1.0133e-06 | 0.89833 | 31.0351
bbmp_may30#11 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | -1.0133e-06 | 0.89833 | 31.0351
bbmp_may30#11 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | -1.0133e-06 | 0.89833 | 31.0349
bbmp_may30#11 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | -1.0133e-06 | 0.89832 | 31.0347
bbmp_may30#11 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | -1.0133e-06 | 0.89833 | 31.0351
bbmp_may30#11 | 3 |  |  | 2025-05-30 14:43 | 24C | 0.89834 | 4.8371e-06 | -1.0133e-06 | 0.89834 | 31.0354 | 0.00018726
bbmp_may30#11 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89835 |  | -1.0133e-06 | 0.89835 | 31.0357
bbmp_may30#11 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89834 |  | -1.0133e-06 | 0.89834 | 31.0355
bbmp_may30#11 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89834 |  | -1.0133e-06 | 0.89834 | 31.0355
bbmp_may30#11 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89835 |  | -1.0133e-06 | 0.89835 | 31.0357
bbmp_may30#11 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89834 |  | -1.0133e-06 | 0.89834 | 31.0353
bbmp_may30#11 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | -1.0133e-06 | 0.89833 | 31.0351
bbmp_may30#11 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89834 |  | -1.0133e-06 | 0.89834 | 31.0353
bbmp_may30#11 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89834 |  | -1.0133e-06 | 0.89834 | 31.0353
bbmp_may30#11 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89834 |  | -1.0133e-06 | 0.89834 | 31.0355
bbmp_may30#11 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89834 |  | -1.0133e-06 | 0.89834 | 31.0353
bbmp_may30#12 |  |  | 500917 | 2025-05-30 14:46 | 24C | 0.83739 | 4.4363e-06 | -1.0133e-06 | 0.83739 | 28.6937 | 0.00016948
bbmp_may30#12 | 1 |  |  | 2025-05-30 14:47 | 24C | 0.83738 | 3.9494e-06 | -1.1325e-06 | 0.83737 | 28.6931 | 0.00015078
bbmp_may30#12 | 1 | 0 |  |  |  | 0.83738 |  | -1.0133e-06 | 0.83738 | 28.6933
bbmp_may30#12 | 1 | 0 |  |  |  | 0.83737 |  | -1.0133e-06 | 0.83737 | 28.6931
bbmp_may30#12 | 1 | 0 |  |  |  | 0.83737 |  | -1.0133e-06 | 0.83737 | 28.6931
bbmp_may30#12 | 1 | 0 |  |  |  | 0.83737 |  | -1.0133e-06 | 0.83737 | 28.6931
bbmp_may30#12 | 1 | 0 |  |  |  | 0.83737 |  | -1.0133e-06 | 0.83737 | 28.6929
bbmp_may30#12 | 1 | 0 |  |  |  | 0.83737 |  | -1.0133e-06 | 0.83737 | 28.6931
bbmp_may30#12 | 1 | 0 |  |  |  | 0.83737 |  | -1.0133e-06 | 0.83737 | 28.6931
bbmp_may30#12 | 1 | 0 |  |  |  | 0.83737 |  | -1.0133e-06 | 0.83737 | 28.6931
bbmp_may30#12 | 1 | 0 |  |  |  | 0.83737 |  | -1.0133e-06 | 0.83737 | 28.6931
bbmp_may30#12 | 1 | 0 |  |  |  | 0.83738 |  | -1.0133e-06 | 0.83738 | 28.6935
bbmp_may30#12 | 2 |  |  | 2025-05-30 14:48 | 24C | 0.83739 | 5.6847e-06 | -1.0133e-06 | 0.83739 | 28.6937 | 0.00021721
bbmp_may30#12 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8374 |  | -1.0133e-06 | 0.8374 | 28.694
bbmp_may30#12 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8374 |  | -1.0133e-06 | 0.8374 | 28.694
bbmp_may30#12 | 2 | 0 |  |  |  | 0.83739 |  | -1.0133e-06 | 0.83739 | 28.6936
bbmp_may30#12 | 2 | 0 |  |  |  | 0.83739 |  | -1.0133e-06 | 0.83739 | 28.6936
bbmp_may30#12 | 2 | 0 |  |  |  | 0.83739 |  | -1.0133e-06 | 0.83739 | 28.6936
bbmp_may30#12 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8374 |  | -1.0133e-06 | 0.83739 | 28.6938
bbmp_may30#12 | 2 | 0 |  |  |  | 0.83739 |  | -1.0133e-06 | 0.83739 | 28.6936
bbmp_may30#12 | 2 | 0 |  |  |  | 0.83738 |  | -1.0133e-06 | 0.83738 | 28.6935
bbmp_may30#12 | 2 | 0 |  |  |  | 0.83738 |  | -1.0133e-06 | 0.83738 | 28.6935
bbmp_may30#12 | 2 | 0 |  |  |  | 0.83738 |  | -1.0133e-06 | 0.83738 | 28.6935
bbmp_may30#12 | 3 |  |  | 2025-05-30 14:49 | 24C | 0.8374 | 3.6748e-06 | -1.0729e-06 | 0.8374 | 28.6942 | 0.00014043
bbmp_may30#12 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8374 |  | -1.0133e-06 | 0.8374 | 28.694
bbmp_may30#12 | 3 | 0 |  |  |  | 0.83741 |  | -1.0133e-06 | 0.8374 | 28.6942
bbmp_may30#12 | 3 | 0 |  |  |  | 0.83741 |  | -1.0133e-06 | 0.8374 | 28.6942
bbmp_may30#12 | 3 | 0 |  |  |  | 0.83741 |  | -1.0133e-06 | 0.8374 | 28.6942
bbmp_may30#12 | 3 | 0 |  |  |  | 0.83741 |  | -1.0133e-06 | 0.83741 | 28.6944
bbmp_may30#12 | 3 | 0 |  |  |  | 0.83741 |  | -1.0133e-06 | 0.8374 | 28.6942
bbmp_may30#12 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8374 |  | -1.0133e-06 | 0.8374 | 28.694
bbmp_may30#12 | 3 | 0 |  |  |  | 0.83741 |  | -1.0133e-06 | 0.83741 | 28.6944
bbmp_may30#12 | 3 | 0 |  |  |  | 0.83741 |  | -1.0133e-06 | 0.8374 | 28.6942
bbmp_may30#12 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8374 |  | -1.0133e-06 | 0.8374 | 28.694
bbmp_may30#13 |  |  | 500920 | 2025-05-30 14:51 | 24C | 0.8985 | 5.9127e-06 | -1.1325e-06 | 0.8985 | 31.0414 | 0.00022889
bbmp_may30#13 | 1 |  |  | 2025-05-30 14:52 | 24C | 0.8985 | 5.2787e-06 | -1.2517e-06 | 0.8985 | 31.0416 | 0.00020362
bbmp_may30#13 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89851 |  | -1.0133e-06 | 0.89851 | 31.042
bbmp_may30#13 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89851 |  | -1.0133e-06 | 0.89851 | 31.0418
bbmp_may30#13 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8985 |  | -1.0133e-06 | 0.8985 | 31.0415
bbmp_may30#13 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8985 |  | -1.0133e-06 | 0.8985 | 31.0415
bbmp_may30#13 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8985 |  | -1.0133e-06 | 0.8985 | 31.0415
bbmp_may30#13 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8985 |  | -1.0133e-06 | 0.8985 | 31.0416
bbmp_may30#13 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8985 |  | -1.0133e-06 | 0.8985 | 31.0416
bbmp_may30#13 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8985 |  | -1.0133e-06 | 0.8985 | 31.0415
bbmp_may30#13 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8985 |  | -1.0133e-06 | 0.8985 | 31.0415
bbmp_may30#13 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8985 |  | -1.0133e-06 | 0.8985 | 31.0415
bbmp_may30#13 | 2 |  |  | 2025-05-30 14:52 | 24C | 0.8985 | 7.8714e-06 | -1.0729e-06 | 0.8985 | 31.0414 | 0.00030495
bbmp_may30#13 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89851 |  | -1.0133e-06 | 0.89851 | 31.0418
bbmp_may30#13 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8985 |  | -1.0133e-06 | 0.8985 | 31.0416
bbmp_may30#13 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8985 |  | -1.0133e-06 | 0.8985 | 31.0416
bbmp_may30#13 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8985 |  | -1.0133e-06 | 0.8985 | 31.0416
bbmp_may30#13 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8985 |  | -1.0133e-06 | 0.8985 | 31.0415
bbmp_may30#13 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8985 |  | -1.0133e-06 | 0.89849 | 31.0413
bbmp_may30#13 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89849 |  | -1.0133e-06 | 0.89849 | 31.0411
bbmp_may30#13 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89849 |  | -1.0133e-06 | 0.89849 | 31.0411
bbmp_may30#13 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89849 |  | -1.0133e-06 | 0.89849 | 31.0411
bbmp_may30#13 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89849 |  | -1.0133e-06 | 0.89849 | 31.0411
bbmp_may30#13 | 3 |  |  | 2025-05-30 14:53 | 24C | 0.8985 | 4.588e-06 | -1.1325e-06 | 0.89849 | 31.0413 | 0.00017809
bbmp_may30#13 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8985 |  | -1.0133e-06 | 0.8985 | 31.0416
bbmp_may30#13 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8985 |  | -1.0133e-06 | 0.8985 | 31.0415
bbmp_may30#13 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8985 |  | -1.0133e-06 | 0.89849 | 31.0413
bbmp_may30#13 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8985 |  | -1.0133e-06 | 0.89849 | 31.0413
bbmp_may30#13 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8985 |  | -1.0133e-06 | 0.89849 | 31.0413
bbmp_may30#13 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8985 |  | -1.0133e-06 | 0.89849 | 31.0413
bbmp_may30#13 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8985 |  | -1.0133e-06 | 0.89849 | 31.0413
bbmp_may30#13 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89849 |  | -1.0133e-06 | 0.89849 | 31.0411
bbmp_may30#13 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8985 |  | -1.0133e-06 | 0.8985 | 31.0415
bbmp_may30#13 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89849 |  | -1.0133e-06 | 0.89849 | 31.0411
bbmp_may30#14 |  |  | 500922 | 2025-05-30 14:56 | 24C | 0.85082 | 5.0752e-06 | -9.5367e-07 | 0.85081 | 29.2071 | 0.00019389
bbmp_may30#14 | 1 |  |  | 2025-05-30 14:56 | 24C | 0.8508 | 3.1666e-06 | -9.5367e-07 | 0.8508 | 29.2066 | 0.00012065
bbmp_may30#14 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8508 |  | -1.0133e-06 | 0.8508 | 29.2065
bbmp_may30#14 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8508 |  | -1.0133e-06 | 0.8508 | 29.2065
bbmp_may30#14 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85081 |  | -1.0133e-06 | 0.85081 | 29.2069
bbmp_may30#14 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8508 |  | -1.0133e-06 | 0.8508 | 29.2065
bbmp_may30#14 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8508 |  | -1.0133e-06 | 0.8508 | 29.2065
bbmp_may30#14 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8508 |  | -1.0133e-06 | 0.8508 | 29.2065
bbmp_may30#14 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8508 |  | -1.0133e-06 | 0.8508 | 29.2065
bbmp_may30#14 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8508 |  | -1.0133e-06 | 0.8508 | 29.2065
bbmp_may30#14 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8508 |  | -1.0133e-06 | 0.8508 | 29.2065
bbmp_may30#14 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8508 |  | -1.0133e-06 | 0.8508 | 29.2065
bbmp_may30#14 | 2 |  |  | 2025-05-30 14:57 | 24C | 0.85083 | 4.2119e-06 | -9.5367e-07 | 0.85083 | 29.2078 | 0.0001608
bbmp_may30#14 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85084 |  | -1.0133e-06 | 0.85083 | 29.2079
bbmp_may30#14 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85083 |  | -1.0133e-06 | 0.85083 | 29.2077
bbmp_may30#14 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85084 |  | -1.0133e-06 | 0.85083 | 29.2079
bbmp_may30#14 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85084 |  | -1.0133e-06 | 0.85084 | 29.2081
bbmp_may30#14 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85084 |  | -1.0133e-06 | 0.85083 | 29.2079
bbmp_may30#14 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85084 |  | -1.0133e-06 | 0.85083 | 29.2079
bbmp_may30#14 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85084 |  | -1.0133e-06 | 0.85083 | 29.2079
bbmp_may30#14 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85083 |  | -1.0133e-06 | 0.85083 | 29.2077
bbmp_may30#14 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85083 |  | -1.0133e-06 | 0.85082 | 29.2075
bbmp_may30#14 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85083 |  | -1.0133e-06 | 0.85083 | 29.2077
bbmp_may30#14 | 3 |  |  | 2025-05-30 14:58 | 24C | 0.85081 | 7.847e-06 | -9.5367e-07 | 0.85081 | 29.207 | 0.00030023
bbmp_may30#14 | 3 | 0 |  |  |  | 0.85083 |  | -1.0133e-06 | 0.85082 | 29.2075
bbmp_may30#14 | 3 | 0 |  |  |  | 0.85082 |  | -1.0133e-06 | 0.85082 | 29.2073
bbmp_may30#14 | 3 | 0 |  |  |  | 0.85082 |  | -1.0133e-06 | 0.85082 | 29.2073
bbmp_may30#14 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8508 |  | -1.0133e-06 | 0.8508 | 29.2067
bbmp_may30#14 | 3 | 0 |  |  |  | 0.85081 |  | -1.0133e-06 | 0.85081 | 29.2069
bbmp_may30#14 | 3 | 0 |  |  |  | 0.85081 |  | -1.0133e-06 | 0.85081 | 29.2071
bbmp_may30#14 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8508 |  | -1.0133e-06 | 0.8508 | 29.2067
bbmp_may30#14 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8508 |  | -1.0133e-06 | 0.8508 | 29.2067
bbmp_may30#14 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8508 |  | -1.0133e-06 | 0.8508 | 29.2067
bbmp_may30#14 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8508 |  | -1.0133e-06 | 0.8508 | 29.2067
bbmp_may30#15 |  |  | 500925 | 2025-05-30 15:01 | 24C | 0.8982 | 5.3142e-06 | -1.1325e-06 | 0.8982 | 31.0251 | 0.00020618
bbmp_may30#15 | 1 |  |  | 2025-05-30 15:02 | 24C | 0.8982 | 8.2174e-06 | -1.1325e-06 | 0.8982 | 31.0298 | 0.00031817
bbmp_may30#15 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89821 |  | -1.0133e-06 | 0.89821 | 31.0302
bbmp_may30#15 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.8982 | 31.0301
bbmp_may30#15 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89821 |  | -1.0133e-06 | 0.89821 | 31.0302
bbmp_may30#15 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.8982 | 31.0299
bbmp_may30#15 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.89819 | 31.0297
bbmp_may30#15 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.89819 | 31.0297
bbmp_may30#15 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.89819 | 31.0297
bbmp_may30#15 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.89819 | 31.0297
bbmp_may30#15 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89819 |  | -1.0133e-06 | 0.89819 | 31.0295
bbmp_may30#15 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89819 |  | -1.0133e-06 | 0.89818 | 31.0293
bbmp_may30#15 | 2 |  |  | 2025-05-30 15:02 | 33C | 0.8982 | 4.2097e-06 | -1.0729e-06 | 0.8982 | 31.0156 | 0.00016413
bbmp_may30#15 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89821 |  | -1.0133e-06 | 0.89821 | 31.0159
bbmp_may30#15 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.8982 | 31.0155
bbmp_may30#15 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.8982 | 31.0157
bbmp_may30#15 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.8982 | 31.0157
bbmp_may30#15 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.8982 | 31.0157
bbmp_may30#15 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.8982 | 31.0157
bbmp_may30#15 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.8982 | 31.0155
bbmp_may30#15 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.8982 | 31.0157
bbmp_may30#15 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.8982 | 31.0155
bbmp_may30#15 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.89819 | 31.0153
bbmp_may30#15 | 3 |  |  | 2025-05-30 15:03 | 24C | 0.8982 | 3.5155e-06 | -1.1325e-06 | 0.8982 | 31.0298 | 0.00013625
bbmp_may30#15 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.8982 | 31.0301
bbmp_may30#15 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.8982 | 31.0299
bbmp_may30#15 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.8982 | 31.0299
bbmp_may30#15 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.8982 | 31.0299
bbmp_may30#15 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.89819 | 31.0297
bbmp_may30#15 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.89819 | 31.0297
bbmp_may30#15 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.89819 | 31.0297
bbmp_may30#15 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.89819 | 31.0297
bbmp_may30#15 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.89819 | 31.0297
bbmp_may30#15 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8982 |  | -1.0133e-06 | 0.89819 | 31.0297
bbmp_may30#16 |  |  | 500927 | 2025-05-30 15:06 | 24C | 0.87012 | 7.7998e-06 | -9.5367e-07 | 0.87012 | 29.9477 | 0.00029955
bbmp_may30#16 | 1 |  |  | 2025-05-30 15:07 | 24C | 0.87011 | 6.1354e-06 | -9.5367e-07 | 0.87011 | 29.9475 | 0.00023489
bbmp_may30#16 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87012 |  | -1.0133e-06 | 0.87012 | 29.9478
bbmp_may30#16 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87012 |  | -1.0133e-06 | 0.87012 | 29.9478
bbmp_may30#16 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87012 |  | -1.0133e-06 | 0.87012 | 29.9478
bbmp_may30#16 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87012 |  | -1.0133e-06 | 0.87012 | 29.9478
bbmp_may30#16 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87011 |  | -1.0133e-06 | 0.87011 | 29.9476
bbmp_may30#16 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87011 |  | -1.0133e-06 | 0.87011 | 29.9474
bbmp_may30#16 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87011 |  | -1.0133e-06 | 0.87011 | 29.9476
bbmp_may30#16 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87011 |  | -1.0133e-06 | 0.87011 | 29.9474
bbmp_may30#16 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87011 |  | -1.0133e-06 | 0.8701 | 29.9472
bbmp_may30#16 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87011 |  | -1.0133e-06 | 0.8701 | 29.9472
bbmp_may30#16 | 2 |  |  | 2025-05-30 15:07 | 24C | 0.87012 | 8.1076e-06 | -1.0133e-06 | 0.87012 | 29.9477 | 0.00031186
bbmp_may30#16 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87013 |  | -1.0133e-06 | 0.87013 | 29.9482
bbmp_may30#16 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87012 |  | -1.0133e-06 | 0.87012 | 29.948
bbmp_may30#16 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87013 |  | -1.0133e-06 | 0.87013 | 29.9482
bbmp_may30#16 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87012 |  | -1.0133e-06 | 0.87012 | 29.948
bbmp_may30#16 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87011 |  | -1.0133e-06 | 0.87011 | 29.9476
bbmp_may30#16 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87011 |  | -1.0133e-06 | 0.87011 | 29.9474
bbmp_may30#16 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87012 |  | -1.0133e-06 | 0.87012 | 29.9478
bbmp_may30#16 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87011 |  | -1.0133e-06 | 0.87011 | 29.9476
bbmp_may30#16 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87011 |  | -1.0133e-06 | 0.87011 | 29.9474
bbmp_may30#16 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87011 |  | -1.0133e-06 | 0.87011 | 29.9474
bbmp_may30#16 | 3 |  |  | 2025-05-30 15:08 | 24C | 0.87012 | 9.1563e-06 | -1.0729e-06 | 0.87012 | 29.9479 | 0.0003519
bbmp_may30#16 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87013 |  | -1.0133e-06 | 0.87013 | 29.9482
bbmp_may30#16 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87014 |  | -1.0133e-06 | 0.87014 | 29.9485
bbmp_may30#16 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87013 |  | -1.0133e-06 | 0.87013 | 29.9482
bbmp_may30#16 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87013 |  | -1.0133e-06 | 0.87013 | 29.9482
bbmp_may30#16 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87012 |  | -1.0133e-06 | 0.87012 | 29.948
bbmp_may30#16 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87012 |  | -1.0133e-06 | 0.87012 | 29.9478
bbmp_may30#16 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87011 |  | -1.0133e-06 | 0.87011 | 29.9476
bbmp_may30#16 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87011 |  | -1.0133e-06 | 0.87011 | 29.9474
bbmp_may30#16 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87011 |  | -1.0133e-06 | 0.87011 | 29.9476
bbmp_may30#16 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87012 |  | -1.0133e-06 | 0.87012 | 29.9478
bbmp_may30#17 |  |  | 500930 | 2025-05-30 15:11 | 24C | 0.89794 | 5.6255e-06 | -1.0133e-06 | 0.89794 | 31.0198 | 0.00021751
bbmp_may30#17 | 1 |  |  | 2025-05-30 15:11 | 24C | 0.89794 | 6.4139e-06 | -9.5367e-07 | 0.89793 | 31.0196 | 0.00024728
bbmp_may30#17 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89794 |  | -1.0133e-06 | 0.89794 | 31.02
bbmp_may30#17 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89794 |  | -1.0133e-06 | 0.89794 | 31.02
bbmp_may30#17 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89794 |  | -1.0133e-06 | 0.89794 | 31.0198
bbmp_may30#17 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89794 |  | -1.0133e-06 | 0.89794 | 31.0198
bbmp_may30#17 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89793 |  | -1.0133e-06 | 0.89793 | 31.0194
bbmp_may30#17 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89793 |  | -1.0133e-06 | 0.89793 | 31.0194
bbmp_may30#17 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89793 |  | -1.0133e-06 | 0.89793 | 31.0194
bbmp_may30#17 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89793 |  | -1.0133e-06 | 0.89793 | 31.0196
bbmp_may30#17 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89793 |  | -1.0133e-06 | 0.89793 | 31.0194
bbmp_may30#17 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89793 |  | -1.0133e-06 | 0.89793 | 31.0194
bbmp_may30#17 | 2 |  |  | 2025-05-30 15:12 | 24C | 0.89794 | 7.877e-06 | -1.0729e-06 | 0.89794 | 31.0199 | 0.00030379
bbmp_may30#17 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89795 |  | -1.0133e-06 | 0.89795 | 31.0202
bbmp_may30#17 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89796 |  | -1.0133e-06 | 0.89795 | 31.0204
bbmp_may30#17 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89794 |  | -1.0133e-06 | 0.89794 | 31.02
bbmp_may30#17 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89794 |  | -1.0133e-06 | 0.89794 | 31.02
bbmp_may30#17 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89794 |  | -1.0133e-06 | 0.89794 | 31.02
bbmp_may30#17 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89794 |  | -1.0133e-06 | 0.89794 | 31.02
bbmp_may30#17 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89794 |  | -1.0133e-06 | 0.89794 | 31.02
bbmp_may30#17 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89794 |  | -1.0133e-06 | 0.89794 | 31.0198
bbmp_may30#17 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89793 |  | -1.0133e-06 | 0.89793 | 31.0194
bbmp_may30#17 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89793 |  | -1.0133e-06 | 0.89793 | 31.0194
bbmp_may30#17 | 3 |  |  | 2025-05-30 15:13 | 24C | 0.89794 | 2.5856e-06 | -1.0133e-06 | 0.89794 | 31.0197 | 0.00010146
bbmp_may30#17 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89794 |  | -1.0133e-06 | 0.89794 | 31.0198
bbmp_may30#17 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89794 |  | -1.0133e-06 | 0.89794 | 31.0198
bbmp_may30#17 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89794 |  | -1.0133e-06 | 0.89794 | 31.0198
bbmp_may30#17 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89794 |  | -1.0133e-06 | 0.89794 | 31.0198
bbmp_may30#17 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89793 |  | -1.0133e-06 | 0.89793 | 31.0196
bbmp_may30#17 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89793 |  | -1.0133e-06 | 0.89793 | 31.0196
bbmp_may30#17 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89793 |  | -1.0133e-06 | 0.89793 | 31.0196
bbmp_may30#17 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89793 |  | -1.0133e-06 | 0.89793 | 31.0196
bbmp_may30#17 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89793 |  | -1.0133e-06 | 0.89793 | 31.0196
bbmp_may30#17 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89793 |  | -1.0133e-06 | 0.89793 | 31.0196
bbmp_may30#18 |  |  | 500932 | 2025-05-30 15:16 | 24C | 0.85159 | 3.7712e-06 | -1.0729e-06 | 0.85159 | 29.237 | 0.00014453
bbmp_may30#18 | 1 |  |  | 2025-05-30 15:16 | 24C | 0.85158 | 3.9236e-06 | -1.0729e-06 | 0.85158 | 29.2366 | 0.00015159
bbmp_may30#18 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85158 |  | -1.0133e-06 | 0.85158 | 29.2366
bbmp_may30#18 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85158 |  | -1.0133e-06 | 0.85158 | 29.2364
bbmp_may30#18 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85158 |  | -1.0133e-06 | 0.85158 | 29.2366
bbmp_may30#18 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85159 |  | -1.0133e-06 | 0.85159 | 29.2368
bbmp_may30#18 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85158 |  | -1.0133e-06 | 0.85158 | 29.2364
bbmp_may30#18 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85159 |  | -1.0133e-06 | 0.85159 | 29.2368
bbmp_may30#18 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85158 |  | -1.0133e-06 | 0.85158 | 29.2366
bbmp_may30#18 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85158 |  | -1.0133e-06 | 0.85158 | 29.2364
bbmp_may30#18 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85158 |  | -1.0133e-06 | 0.85158 | 29.2364
bbmp_may30#18 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85158 |  | -1.0133e-06 | 0.85158 | 29.2366
bbmp_may30#18 | 2 |  |  | 2025-05-30 15:16 | 24C | 0.85159 | 3.6954e-06 | -1.0729e-06 | 0.85159 | 29.237 | 0.0001406
bbmp_may30#18 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85159 |  | -1.0133e-06 | 0.85159 | 29.237
bbmp_may30#18 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85159 |  | -1.0133e-06 | 0.85159 | 29.237
bbmp_may30#18 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85159 |  | -1.0133e-06 | 0.85159 | 29.237
bbmp_may30#18 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85159 |  | -1.0133e-06 | 0.85159 | 29.237
bbmp_may30#18 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85159 |  | -1.0133e-06 | 0.85159 | 29.2368
bbmp_may30#18 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85159 |  | -1.0133e-06 | 0.85159 | 29.2368
bbmp_may30#18 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85159 |  | -1.0133e-06 | 0.85159 | 29.2368
bbmp_may30#18 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85159 |  | -1.0133e-06 | 0.85159 | 29.237
bbmp_may30#18 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8516 |  | -1.0133e-06 | 0.8516 | 29.2372
bbmp_may30#18 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8516 |  | -1.0133e-06 | 0.8516 | 29.2372
bbmp_may30#18 | 3 |  |  | 2025-05-30 15:17 | 24C | 0.8516 | 3.6945e-06 | -9.5367e-07 | 0.8516 | 29.2374 | 0.00014139
bbmp_may30#18 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8516 |  | -1.0133e-06 | 0.8516 | 29.2374
bbmp_may30#18 | 3 | 0 |  |  |  | 0.85161 |  | -1.0133e-06 | 0.85161 | 29.2376
bbmp_may30#18 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8516 |  | -1.0133e-06 | 0.8516 | 29.2374
bbmp_may30#18 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8516 |  | -1.0133e-06 | 0.8516 | 29.2372
bbmp_may30#18 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8516 |  | -1.0133e-06 | 0.8516 | 29.2372
bbmp_may30#18 | 3 | 0 |  |  |  | 0.85161 |  | -1.0133e-06 | 0.85161 | 29.2376
bbmp_may30#18 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8516 |  | -1.0133e-06 | 0.8516 | 29.2374
bbmp_may30#18 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8516 |  | -1.0133e-06 | 0.8516 | 29.2374
bbmp_may30#18 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8516 |  | -1.0133e-06 | 0.8516 | 29.2374
bbmp_may30#18 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8516 |  | -1.0133e-06 | 0.8516 | 29.2372
bbmp_may30#19 |  |  | 500935 | 2025-05-30 15:19 | 24C | 0.89772 | 4.5371e-06 | -9.5367e-07 | 0.89772 | 31.0114 | 0.00017512
bbmp_may30#19 | 1 |  |  | 2025-05-30 15:20 | 24C | 0.89772 | 4.7204e-06 | -1.0729e-06 | 0.89772 | 31.0113 | 0.00018166
bbmp_may30#19 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | -1.0133e-06 | 0.89772 | 31.0115
bbmp_may30#19 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | -1.0133e-06 | 0.89772 | 31.0115
bbmp_may30#19 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | -1.0133e-06 | 0.89772 | 31.0115
bbmp_may30#19 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | -1.0133e-06 | 0.89771 | 31.0111
bbmp_may30#19 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | -1.0133e-06 | 0.89771 | 31.0111
bbmp_may30#19 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | -1.0133e-06 | 0.89772 | 31.0113
bbmp_may30#19 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | -1.0133e-06 | 0.89772 | 31.0113
bbmp_may30#19 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | -1.0133e-06 | 0.89772 | 31.0115
bbmp_may30#19 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | -1.0133e-06 | 0.89771 | 31.0111
bbmp_may30#19 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | -1.0133e-06 | 0.89771 | 31.0111
bbmp_may30#19 | 2 |  |  | 2025-05-30 15:20 | 24C | 0.89772 | 5.5107e-06 | -1.0133e-06 | 0.89772 | 31.0113 | 0.00021237
bbmp_may30#19 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89773 |  | -1.0133e-06 | 0.89773 | 31.0117
bbmp_may30#19 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | -1.0133e-06 | 0.89772 | 31.0115
bbmp_may30#19 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | -1.0133e-06 | 0.89772 | 31.0115
bbmp_may30#19 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | -1.0133e-06 | 0.89772 | 31.0113
bbmp_may30#19 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | -1.0133e-06 | 0.89771 | 31.0111
bbmp_may30#19 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | -1.0133e-06 | 0.89771 | 31.0111
bbmp_may30#19 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | -1.0133e-06 | 0.89771 | 31.0111
bbmp_may30#19 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | -1.0133e-06 | 0.89771 | 31.0111
bbmp_may30#19 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | -1.0133e-06 | 0.89771 | 31.0111
bbmp_may30#19 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | -1.0133e-06 | 0.89772 | 31.0113
bbmp_may30#19 | 3 |  |  | 2025-05-30 15:21 | 24C | 0.89772 | 3.3802e-06 | -1.0133e-06 | 0.89772 | 31.0114 | 0.00013131
bbmp_may30#19 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | -1.0133e-06 | 0.89772 | 31.0115
bbmp_may30#19 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | -1.0133e-06 | 0.89772 | 31.0115
bbmp_may30#19 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89773 |  | -1.0133e-06 | 0.89773 | 31.0117
bbmp_may30#19 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | -1.0133e-06 | 0.89772 | 31.0115
bbmp_may30#19 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | -1.0133e-06 | 0.89772 | 31.0115
bbmp_may30#19 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | -1.0133e-06 | 0.89772 | 31.0115
bbmp_may30#19 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | -1.0133e-06 | 0.89772 | 31.0113
bbmp_may30#19 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | -1.0133e-06 | 0.89772 | 31.0113
bbmp_may30#19 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | -1.0133e-06 | 0.89772 | 31.0113
bbmp_may30#19 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | -1.0133e-06 | 0.89772 | 31.0113
bbmp_may30#20 |  |  | 500937 | 2025-05-30 15:23 | 24C | 0.8634 | 8.9421e-06 | -1.0729e-06 | 0.8634 | 29.6898 | 0.00034301
bbmp_may30#20 | 1 |  |  | 2025-05-30 15:24 | 24C | 0.8634 | 1.0533e-05 | -1.0729e-06 | 0.8634 | 29.6897 | 0.00040322
bbmp_may30#20 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86342 |  | -1.0133e-06 | 0.86342 | 29.6904
bbmp_may30#20 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86341 |  | -1.0133e-06 | 0.86341 | 29.69
bbmp_may30#20 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8634 |  | -1.0133e-06 | 0.8634 | 29.6898
bbmp_may30#20 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8634 |  | -1.0133e-06 | 0.8634 | 29.6898
bbmp_may30#20 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8634 |  | -1.0133e-06 | 0.8634 | 29.6897
bbmp_may30#20 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86339 |  | -1.0133e-06 | 0.86339 | 29.6893
bbmp_may30#20 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86339 |  | -1.0133e-06 | 0.86339 | 29.6895
bbmp_may30#20 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8634 |  | -1.0133e-06 | 0.8634 | 29.6897
bbmp_may30#20 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86339 |  | -1.0133e-06 | 0.86339 | 29.6893
bbmp_may30#20 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86339 |  | -1.0133e-06 | 0.86338 | 29.6891
bbmp_may30#20 | 2 |  |  | 2025-05-30 15:24 | 24C | 0.86341 | 1.0138e-05 | -9.5367e-07 | 0.8634 | 29.6899 | 0.00038885
bbmp_may30#20 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86342 |  | -1.0133e-06 | 0.86342 | 29.6904
bbmp_may30#20 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86342 |  | -1.0133e-06 | 0.86342 | 29.6904
bbmp_may30#20 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86342 |  | -1.0133e-06 | 0.86341 | 29.6902
bbmp_may30#20 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86341 |  | -1.0133e-06 | 0.86341 | 29.69
bbmp_may30#20 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8634 |  | -1.0133e-06 | 0.8634 | 29.6898
bbmp_may30#20 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86339 |  | -1.0133e-06 | 0.86339 | 29.6895
bbmp_may30#20 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86339 |  | -1.0133e-06 | 0.86339 | 29.6895
bbmp_may30#20 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8634 |  | -1.0133e-06 | 0.8634 | 29.6897
bbmp_may30#20 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8634 |  | -1.0133e-06 | 0.8634 | 29.6897
bbmp_may30#20 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86339 |  | -1.0133e-06 | 0.86339 | 29.6895
bbmp_may30#20 | 3 |  |  | 2025-05-30 15:26 | 24C | 0.8634 | 6.1547e-06 | -1.0133e-06 | 0.8634 | 29.6898 | 0.00023697
bbmp_may30#20 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86341 |  | -1.0133e-06 | 0.86341 | 29.69
bbmp_may30#20 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86341 |  | -1.0133e-06 | 0.86341 | 29.69
bbmp_may30#20 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8634 |  | -1.0133e-06 | 0.8634 | 29.6897
bbmp_may30#20 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8634 |  | -1.0133e-06 | 0.8634 | 29.6898
bbmp_may30#20 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8634 |  | -1.0133e-06 | 0.8634 | 29.6898
bbmp_may30#20 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86341 |  | -1.0133e-06 | 0.86341 | 29.69
bbmp_may30#20 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86341 |  | -1.0133e-06 | 0.86341 | 29.69
bbmp_may30#20 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8634 |  | -1.0133e-06 | 0.8634 | 29.6897
bbmp_may30#20 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86339 |  | -1.0133e-06 | 0.86339 | 29.6895
bbmp_may30#20 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86339 |  | -1.0133e-06 | 0.86339 | 29.6895
bbmp_may30#21 |  |  | 500940 | 2025-05-30 15:28 | 24C | 0.89756 | 7.487e-06 | -9.5367e-07 | 0.89756 | 31.0053 | 0.00028896
bbmp_may30#21 | 1 |  |  | 2025-05-30 15:28 | 24C | 0.89756 | 8.656e-06 | -9.5367e-07 | 0.89756 | 31.0051 | 0.00033488
bbmp_may30#21 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89757 |  | -1.0133e-06 | 0.89756 | 31.0053
bbmp_may30#21 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89757 |  | -1.0133e-06 | 0.89756 | 31.0053
bbmp_may30#21 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89756 |  | -1.0133e-06 | 0.89756 | 31.0051
bbmp_may30#21 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89758 |  | -1.0133e-06 | 0.89757 | 31.0057
bbmp_may30#21 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89757 |  | -1.0133e-06 | 0.89756 | 31.0053
bbmp_may30#21 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89756 |  | -1.0133e-06 | 0.89756 | 31.0051
bbmp_may30#21 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89755 |  | -1.0133e-06 | 0.89755 | 31.0049
bbmp_may30#21 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89755 |  | -1.0133e-06 | 0.89755 | 31.0049
bbmp_may30#21 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89754 |  | -1.0133e-06 | 0.89754 | 31.0046
bbmp_may30#21 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89755 |  | -1.0133e-06 | 0.89755 | 31.0047
bbmp_may30#21 | 2 |  |  | 2025-05-30 15:29 | 24C | 0.89757 | 7.538e-06 | -9.5367e-07 | 0.89757 | 31.0054 | 0.00028987
bbmp_may30#21 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89758 |  | -1.0133e-06 | 0.89758 | 31.0059
bbmp_may30#21 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89758 |  | -1.0133e-06 | 0.89758 | 31.0059
bbmp_may30#21 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89757 |  | -1.0133e-06 | 0.89757 | 31.0055
bbmp_may30#21 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89757 |  | -1.0133e-06 | 0.89757 | 31.0055
bbmp_may30#21 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89757 |  | -1.0133e-06 | 0.89757 | 31.0055
bbmp_may30#21 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89756 |  | -1.0133e-06 | 0.89756 | 31.0051
bbmp_may30#21 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89757 |  | -1.0133e-06 | 0.89756 | 31.0053
bbmp_may30#21 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89756 |  | -1.0133e-06 | 0.89756 | 31.0051
bbmp_may30#21 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89757 |  | -1.0133e-06 | 0.89756 | 31.0053
bbmp_may30#21 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89756 |  | -1.0133e-06 | 0.89756 | 31.0051
bbmp_may30#21 | 3 |  |  | 2025-05-30 15:30 | 24C | 0.89757 | 6.2668e-06 | -1.0133e-06 | 0.89757 | 31.0054 | 0.00024213
bbmp_may30#21 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89757 |  | -1.0133e-06 | 0.89757 | 31.0055
bbmp_may30#21 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89757 |  | -1.0133e-06 | 0.89756 | 31.0053
bbmp_may30#21 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89757 |  | -1.0133e-06 | 0.89757 | 31.0055
bbmp_may30#21 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89758 |  | -1.0133e-06 | 0.89758 | 31.0059
bbmp_may30#21 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89757 |  | -1.0133e-06 | 0.89756 | 31.0053
bbmp_may30#21 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89755 |  | -1.0133e-06 | 0.89755 | 31.0049
bbmp_may30#21 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89757 |  | -1.0133e-06 | 0.89756 | 31.0053
bbmp_may30#21 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89757 |  | -1.0133e-06 | 0.89756 | 31.0053
bbmp_may30#21 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89757 |  | -1.0133e-06 | 0.89756 | 31.0053
bbmp_may30#21 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89757 |  | -1.0133e-06 | 0.89756 | 31.0053
bbmp_may30#22 |  |  | 500942 | 2025-05-30 15:32 | 24C | 0.85736 | 8.0877e-06 | -9.5367e-07 | 0.85736 | 29.4579 | 0.00031041
bbmp_may30#22 | 1 |  |  | 2025-05-30 15:32 | 24C | 0.85737 | 9.1361e-06 | -9.5367e-07 | 0.85737 | 29.4582 | 0.00035048
bbmp_may30#22 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85738 |  | -1.0133e-06 | 0.85738 | 29.4589
bbmp_may30#22 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85738 |  | -1.0133e-06 | 0.85737 | 29.4585
bbmp_may30#22 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85738 |  | -1.0133e-06 | 0.85738 | 29.4587
bbmp_may30#22 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85737 |  | -1.0133e-06 | 0.85736 | 29.4581
bbmp_may30#22 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85737 |  | -1.0133e-06 | 0.85737 | 29.4583
bbmp_may30#22 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85737 |  | -1.0133e-06 | 0.85737 | 29.4583
bbmp_may30#22 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85736 |  | -1.0133e-06 | 0.85736 | 29.4579
bbmp_may30#22 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85736 |  | -1.0133e-06 | 0.85736 | 29.4579
bbmp_may30#22 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85736 |  | -1.0133e-06 | 0.85736 | 29.4579
bbmp_may30#22 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85736 |  | -1.0133e-06 | 0.85736 | 29.4579
bbmp_may30#22 | 2 |  |  | 2025-05-30 15:33 | 24C | 0.85737 | 8.5527e-06 | -9.5367e-07 | 0.85737 | 29.4582 | 0.00032808
bbmp_may30#22 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85738 |  | -1.0133e-06 | 0.85738 | 29.4589
bbmp_may30#22 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85738 |  | -1.0133e-06 | 0.85738 | 29.4587
bbmp_may30#22 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85737 |  | -1.0133e-06 | 0.85736 | 29.4581
bbmp_may30#22 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85737 |  | -1.0133e-06 | 0.85736 | 29.4581
bbmp_may30#22 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85737 |  | -1.0133e-06 | 0.85737 | 29.4583
bbmp_may30#22 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85737 |  | -1.0133e-06 | 0.85737 | 29.4583
bbmp_may30#22 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85737 |  | -1.0133e-06 | 0.85736 | 29.4581
bbmp_may30#22 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85736 |  | -1.0133e-06 | 0.85736 | 29.4579
bbmp_may30#22 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85736 |  | -1.0133e-06 | 0.85736 | 29.4579
bbmp_may30#22 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85736 |  | -1.0133e-06 | 0.85736 | 29.4579
bbmp_may30#22 | 3 |  |  | 2025-05-30 15:34 | 24C | 0.85734 | 6.5742e-06 | -9.5367e-07 | 0.85734 | 29.4571 | 0.00025267
bbmp_may30#22 | 3 | 0 |  |  |  | 0.85734 |  | -1.0133e-06 | 0.85734 | 29.4573
bbmp_may30#22 | 3 | 0 |  |  |  | 0.85735 |  | -1.0133e-06 | 0.85735 | 29.4575
bbmp_may30#22 | 3 | 0 |  |  |  | 0.85734 |  | -1.0133e-06 | 0.85734 | 29.4573
bbmp_may30#22 | 3 | 0 |  |  |  | 0.85734 |  | -1.0133e-06 | 0.85734 | 29.4572
bbmp_may30#22 | 3 | 0 |  |  |  | 0.85733 |  | -1.0133e-06 | 0.85733 | 29.4568
bbmp_may30#22 | 3 | 0 |  |  |  | 0.85733 |  | -1.0133e-06 | 0.85733 | 29.457
bbmp_may30#22 | 3 | 0 |  |  |  | 0.85734 |  | -1.0133e-06 | 0.85734 | 29.4572
bbmp_may30#22 | 3 | 0 |  |  |  | 0.85734 |  | -1.0133e-06 | 0.85734 | 29.4572
bbmp_may30#22 | 3 | 0 |  |  |  | 0.85733 |  | -1.0133e-06 | 0.85733 | 29.4568
bbmp_may30#22 | 3 | 0 |  |  |  | 0.85733 |  | -1.0133e-06 | 0.85733 | 29.457
bbmp_may30#23 |  |  | 500945 | 2025-05-30 15:36 | 24C | 0.89734 | 5.3759e-06 | -9.5367e-07 | 0.89734 | 30.9968 | 0.00020767
bbmp_may30#23 | 1 |  |  | 2025-05-30 15:36 | 24C | 0.89734 | 5.9949e-06 | -9.5367e-07 | 0.89733 | 30.9965 | 0.00023164
bbmp_may30#23 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89735 |  | -1.0133e-06 | 0.89734 | 30.9968
bbmp_may30#23 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89733 |  | -1.0133e-06 | 0.89733 | 30.9962
bbmp_may30#23 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89733 |  | -1.0133e-06 | 0.89733 | 30.9964
bbmp_may30#23 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89733 |  | -1.0133e-06 | 0.89733 | 30.9964
bbmp_may30#23 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89734 |  | -1.0133e-06 | 0.89734 | 30.9966
bbmp_may30#23 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89734 |  | -1.0133e-06 | 0.89734 | 30.9966
bbmp_may30#23 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89734 |  | -1.0133e-06 | 0.89734 | 30.9966
bbmp_may30#23 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89733 |  | -1.0133e-06 | 0.89733 | 30.9964
bbmp_may30#23 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89732 |  | -1.0133e-06 | 0.89732 | 30.9961
bbmp_may30#23 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89733 |  | -1.0133e-06 | 0.89733 | 30.9962
bbmp_may30#23 | 2 |  |  | 2025-05-30 15:37 | 24C | 0.89735 | 4.7499e-06 | -9.5367e-07 | 0.89735 | 30.9969 | 0.00018294
bbmp_may30#23 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89736 |  | -1.0133e-06 | 0.89735 | 30.9972
bbmp_may30#23 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89735 |  | -1.0133e-06 | 0.89734 | 30.9968
bbmp_may30#23 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89735 |  | -1.0133e-06 | 0.89735 | 30.997
bbmp_may30#23 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89735 |  | -1.0133e-06 | 0.89734 | 30.9968
bbmp_may30#23 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89735 |  | -1.0133e-06 | 0.89735 | 30.997
bbmp_may30#23 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89735 |  | -1.0133e-06 | 0.89734 | 30.9968
bbmp_may30#23 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89735 |  | -1.0133e-06 | 0.89734 | 30.9968
bbmp_may30#23 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89735 |  | -1.0133e-06 | 0.89735 | 30.997
bbmp_may30#23 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89734 |  | -1.0133e-06 | 0.89734 | 30.9966
bbmp_may30#23 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89734 |  | -1.0133e-06 | 0.89734 | 30.9966
bbmp_may30#23 | 3 |  |  | 2025-05-30 15:38 | 24C | 0.89735 | 5.3829e-06 | -9.5367e-07 | 0.89735 | 30.9969 | 0.00020843
bbmp_may30#23 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89736 |  | -1.0133e-06 | 0.89735 | 30.9972
bbmp_may30#23 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89735 |  | -1.0133e-06 | 0.89735 | 30.997
bbmp_may30#23 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89736 |  | -1.0133e-06 | 0.89735 | 30.9972
bbmp_may30#23 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89736 |  | -1.0133e-06 | 0.89735 | 30.9972
bbmp_may30#23 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89735 |  | -1.0133e-06 | 0.89734 | 30.9968
bbmp_may30#23 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89734 |  | -1.0133e-06 | 0.89734 | 30.9966
bbmp_may30#23 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89735 |  | -1.0133e-06 | 0.89734 | 30.9968
bbmp_may30#23 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89735 |  | -1.0133e-06 | 0.89734 | 30.9968
bbmp_may30#23 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89735 |  | -1.0133e-06 | 0.89734 | 30.9968
bbmp_may30#23 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89735 |  | -1.0133e-06 | 0.89734 | 30.9968
bbmp_may30#24 |  |  | 500947 | 2025-05-30 15:41 | 24C | 0.85689 | 5.6931e-06 | -1.0729e-06 | 0.85689 | 29.4398 | 0.00021879
bbmp_may30#24 | 1 |  |  | 2025-05-30 15:41 | 24C | 0.85688 | 7.0017e-06 | -1.0729e-06 | 0.85688 | 29.4395 | 0.00026905
bbmp_may30#24 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85689 |  | -1.0133e-06 | 0.85689 | 29.4399
bbmp_may30#24 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85689 |  | -1.0133e-06 | 0.85688 | 29.4397
bbmp_may30#24 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85688 |  | -1.0133e-06 | 0.85688 | 29.4395
bbmp_may30#24 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85689 |  | -1.0133e-06 | 0.85688 | 29.4397
bbmp_may30#24 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85688 |  | -1.0133e-06 | 0.85688 | 29.4395
bbmp_may30#24 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85688 |  | -1.0133e-06 | 0.85688 | 29.4395
bbmp_may30#24 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85688 |  | -1.0133e-06 | 0.85688 | 29.4395
bbmp_may30#24 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85687 |  | -1.0133e-06 | 0.85687 | 29.4391
bbmp_may30#24 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85687 |  | -1.0133e-06 | 0.85687 | 29.4391
bbmp_may30#24 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85687 |  | -1.0133e-06 | 0.85687 | 29.4391
bbmp_may30#24 | 2 |  |  | 2025-05-30 15:41 | 24C | 0.85689 | 6.1547e-06 | -1.0729e-06 | 0.85688 | 29.4398 | 0.00023664
bbmp_may30#24 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85688 |  | -1.0133e-06 | 0.85688 | 29.4395
bbmp_may30#24 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85689 |  | -1.0133e-06 | 0.85689 | 29.4399
bbmp_may30#24 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8569 |  | -1.0133e-06 | 0.85689 | 29.4401
bbmp_may30#24 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85689 |  | -1.0133e-06 | 0.85689 | 29.4399
bbmp_may30#24 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85689 |  | -1.0133e-06 | 0.85689 | 29.4399
bbmp_may30#24 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85689 |  | -1.0133e-06 | 0.85689 | 29.4399
bbmp_may30#24 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85689 |  | -1.0133e-06 | 0.85688 | 29.4397
bbmp_may30#24 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85688 |  | -1.0133e-06 | 0.85687 | 29.4393
bbmp_may30#24 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85689 |  | -1.0133e-06 | 0.85688 | 29.4397
bbmp_may30#24 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85688 |  | -1.0133e-06 | 0.85688 | 29.4395
bbmp_may30#24 | 3 |  |  | 2025-05-30 15:42 | 24C | 0.8569 | 3.9228e-06 | -1.0729e-06 | 0.85689 | 29.4401 | 0.00015068
bbmp_may30#24 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8569 |  | -1.0133e-06 | 0.8569 | 29.4403
bbmp_may30#24 | 3 | 0 |  |  |  | 0.85689 |  | -1.0133e-06 | 0.85689 | 29.4399
bbmp_may30#24 | 3 | 0 |  |  |  | 0.85689 |  | -1.0133e-06 | 0.85689 | 29.4399
bbmp_may30#24 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8569 |  | -1.0133e-06 | 0.8569 | 29.4403
bbmp_may30#24 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8569 |  | -1.0133e-06 | 0.8569 | 29.4403
bbmp_may30#24 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8569 |  | -1.0133e-06 | 0.85689 | 29.4401
bbmp_may30#24 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8569 |  | -1.0133e-06 | 0.85689 | 29.4401
bbmp_may30#24 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8569 |  | -1.0133e-06 | 0.85689 | 29.4401
bbmp_may30#24 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8569 |  | -1.0133e-06 | 0.85689 | 29.4401
bbmp_may30#24 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8569 |  | -1.0133e-06 | 0.8569 | 29.4403
bbmp_may30#25 |  |  | 500950 | 2025-05-30 15:45 | 24C | 0.89713 | 7.529e-06 | -1.1325e-06 | 0.89713 | 30.9886 | 0.00029061
bbmp_may30#25 | 1 |  |  | 2025-05-30 15:45 | 24C | 0.89713 | 7.3887e-06 | -1.0729e-06 | 0.89712 | 30.9884 | 0.0002855
bbmp_may30#25 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89714 |  | -1.0133e-06 | 0.89714 | 30.9889
bbmp_may30#25 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89713 |  | -1.0133e-06 | 0.89713 | 30.9885
bbmp_may30#25 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89713 |  | -1.0133e-06 | 0.89712 | 30.9883
bbmp_may30#25 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89714 |  | -1.0133e-06 | 0.89713 | 30.9887
bbmp_may30#25 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89713 |  | -1.0133e-06 | 0.89712 | 30.9883
bbmp_may30#25 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89713 |  | -1.0133e-06 | 0.89712 | 30.9883
bbmp_may30#25 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89713 |  | -1.0133e-06 | 0.89712 | 30.9883
bbmp_may30#25 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89712 |  | -1.0133e-06 | 0.89712 | 30.9881
bbmp_may30#25 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89712 |  | -1.0133e-06 | 0.89712 | 30.9881
bbmp_may30#25 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89711 |  | -1.0133e-06 | 0.89711 | 30.9879
bbmp_may30#25 | 2 |  |  | 2025-05-30 15:46 | 24C | 0.89713 | 6.7792e-06 | -1.0133e-06 | 0.89713 | 30.9884 | 0.00026124
bbmp_may30#25 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89713 |  | -1.0133e-06 | 0.89713 | 30.9885
bbmp_may30#25 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89714 |  | -1.0133e-06 | 0.89713 | 30.9887
bbmp_may30#25 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89714 |  | -1.0133e-06 | 0.89713 | 30.9887
bbmp_may30#25 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89713 |  | -1.0133e-06 | 0.89713 | 30.9885
bbmp_may30#25 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89713 |  | -1.0133e-06 | 0.89713 | 30.9885
bbmp_may30#25 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89713 |  | -1.0133e-06 | 0.89713 | 30.9885
bbmp_may30#25 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89713 |  | -1.0133e-06 | 0.89713 | 30.9885
bbmp_may30#25 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89712 |  | -1.0133e-06 | 0.89712 | 30.9881
bbmp_may30#25 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89711 |  | -1.0133e-06 | 0.89711 | 30.9879
bbmp_may30#25 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89712 |  | -1.0133e-06 | 0.89712 | 30.9881
bbmp_may30#25 | 3 |  |  | 2025-05-30 15:46 | 24C | 0.89714 | 8.4191e-06 | -9.5367e-07 | 0.89714 | 30.9891 | 0.00032508
bbmp_may30#25 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89714 |  | -1.0133e-06 | 0.89714 | 30.9891
bbmp_may30#25 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89715 |  | -1.0133e-06 | 0.89715 | 30.9893
bbmp_may30#25 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89715 |  | -1.0133e-06 | 0.89715 | 30.9895
bbmp_may30#25 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89715 |  | -1.0133e-06 | 0.89715 | 30.9893
bbmp_may30#25 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89715 |  | -1.0133e-06 | 0.89715 | 30.9893
bbmp_may30#25 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89714 |  | -1.0133e-06 | 0.89714 | 30.9889
bbmp_may30#25 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89714 |  | -1.0133e-06 | 0.89714 | 30.9891
bbmp_may30#25 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89714 |  | -1.0133e-06 | 0.89714 | 30.9891
bbmp_may30#25 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89713 |  | -1.0133e-06 | 0.89713 | 30.9885
bbmp_may30#25 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89713 |  | -1.0133e-06 | 0.89713 | 30.9885
bbmp_may30#26 |  |  | 500952 | 2025-05-30 15:49 | 24C | 0.86139 | 6.2229e-06 | -9.5367e-07 | 0.86139 | 29.6124 | 0.00023919
bbmp_may30#26 | 1 |  |  | 2025-05-30 15:49 | 24C | 0.86138 | 5.9827e-06 | -1.0133e-06 | 0.86138 | 29.6121 | 0.00022953
bbmp_may30#26 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86139 |  | -1.0133e-06 | 0.86139 | 29.6125
bbmp_may30#26 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86138 |  | -1.0133e-06 | 0.86138 | 29.6123
bbmp_may30#26 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86138 |  | -1.0133e-06 | 0.86138 | 29.6123
bbmp_may30#26 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86138 |  | -1.0133e-06 | 0.86138 | 29.6121
bbmp_may30#26 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86138 |  | -1.0133e-06 | 0.86138 | 29.6121
bbmp_may30#26 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86138 |  | -1.0133e-06 | 0.86138 | 29.6123
bbmp_may30#26 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86137 |  | -1.0133e-06 | 0.86137 | 29.6119
bbmp_may30#26 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86138 |  | -1.0133e-06 | 0.86138 | 29.6121
bbmp_may30#26 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86137 |  | -1.0133e-06 | 0.86137 | 29.6119
bbmp_may30#26 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86137 |  | -1.0133e-06 | 0.86137 | 29.6117
bbmp_may30#26 | 2 |  |  | 2025-05-30 15:50 | 24C | 0.86139 | 7.0017e-06 | -9.5367e-07 | 0.86139 | 29.6127 | 0.00026946
bbmp_may30#26 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86141 |  | -1.0133e-06 | 0.8614 | 29.6131
bbmp_may30#26 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8614 |  | -1.0133e-06 | 0.8614 | 29.6129
bbmp_may30#26 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8614 |  | -1.0133e-06 | 0.8614 | 29.6129
bbmp_may30#26 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8614 |  | -1.0133e-06 | 0.8614 | 29.6129
bbmp_may30#26 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86139 |  | -1.0133e-06 | 0.86139 | 29.6125
bbmp_may30#26 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86138 |  | -1.0133e-06 | 0.86138 | 29.6123
bbmp_may30#26 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86139 |  | -1.0133e-06 | 0.86139 | 29.6125
bbmp_may30#26 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8614 |  | -1.0133e-06 | 0.86139 | 29.6127
bbmp_may30#26 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86139 |  | -1.0133e-06 | 0.86139 | 29.6125
bbmp_may30#26 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86138 |  | -1.0133e-06 | 0.86138 | 29.6123
bbmp_may30#26 | 3 |  |  | 2025-05-30 15:50 | 24C | 0.86139 | 5.6842e-06 | -9.5367e-07 | 0.86139 | 29.6125 | 0.00021856
bbmp_may30#26 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8614 |  | -1.0133e-06 | 0.86139 | 29.6127
bbmp_may30#26 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86139 |  | -1.0133e-06 | 0.86139 | 29.6125
bbmp_may30#26 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8614 |  | -1.0133e-06 | 0.86139 | 29.6127
bbmp_may30#26 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8614 |  | -1.0133e-06 | 0.86139 | 29.6127
bbmp_may30#26 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86138 |  | -1.0133e-06 | 0.86138 | 29.6123
bbmp_may30#26 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86139 |  | -1.0133e-06 | 0.86139 | 29.6125
bbmp_may30#26 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86139 |  | -1.0133e-06 | 0.86139 | 29.6125
bbmp_may30#26 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86139 |  | -1.0133e-06 | 0.86139 | 29.6125
bbmp_may30#26 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86138 |  | -1.0133e-06 | 0.86138 | 29.6121
bbmp_may30#26 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86138 |  | -1.0133e-06 | 0.86138 | 29.6121