## BCD2025667_Run1
Sample ID | Reading # | Value # | Bottle Label | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
Calibration#1 |  |  | P168 | 2026-02-12 13:33 | 24C | 0.99994 | 5.4836e-06 | -5.9009e-06 | 0.99993
Calibration#1 | 1 |  |  | 2026-02-12 13:33 | 24C | 0.99994 | 5.4836e-06 | -5.9009e-06 | 0.99993
Calibration#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99993 |  | -5.9605e-06 | 0.99992
Calibration#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99993 |  | -5.9605e-06 | 0.99992
Calibration#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99993 |  | -5.9605e-06 | 0.99992
Calibration#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99993 |  | -5.9605e-06 | 0.99993
Calibration#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99993 |  | -5.9605e-06 | 0.99992
Calibration#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99993 |  | -5.9605e-06 | 0.99993
Calibration#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99994 |  | -5.9605e-06 | 0.99993
Calibration#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99994 |  | -5.9605e-06 | 0.99993
Calibration#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99994 |  | -5.9605e-06 | 0.99994
Calibration#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99994 |  | -5.9605e-06 | 0.99993
BCD2025667_Run5#1 |  |  | standard | 2026-02-12 13:34 | 24C | 0.99995 | 4.7286e-06 | -6.0797e-06 | 0.99994 | 34.9977 | 0.00018623
BCD2025667_Run5#1 | 1 |  |  | 2026-02-12 13:34 | 24C | 0.99995 | 4.7505e-06 | -6.0201e-06 | 0.99995 | 34.9979 | 0.00018766
BCD2025667_Run5#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99995 |  | -5.9605e-06 | 0.99995 | 34.998
BCD2025667_Run5#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99994 |  | -5.9605e-06 | 0.99994 | 34.9976
BCD2025667_Run5#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99995 |  | -5.9605e-06 | 0.99995 | 34.998
BCD2025667_Run5#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99995 |  | -5.9605e-06 | 0.99995 | 34.998
BCD2025667_Run5#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99995 |  | -5.9605e-06 | 0.99994 | 34.9978
BCD2025667_Run5#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99995 |  | -5.9605e-06 | 0.99994 | 34.9978
BCD2025667_Run5#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99995 |  | -5.9605e-06 | 0.99994 | 34.9978
BCD2025667_Run5#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99995 |  | -5.9605e-06 | 0.99995 | 34.998
BCD2025667_Run5#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99996 |  | -5.9605e-06 | 0.99995 | 34.9982
BCD2025667_Run5#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99996 |  | -5.9605e-06 | 0.99995 | 34.9982
BCD2025667_Run5#1 | 2 |  |  | 2026-02-12 13:35 | 24C | 0.99994 | 4.7068e-06 | -6.0201e-06 | 0.99993 | 34.9974 | 0.0001848
BCD2025667_Run5#1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.99993 |  | -5.9605e-06 | 0.99992 | 34.997
BCD2025667_Run5#1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.99994 |  | -5.9605e-06 | 0.99993 | 34.9974
BCD2025667_Run5#1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.99994 |  | -5.9605e-06 | 0.99994 | 34.9976
BCD2025667_Run5#1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.99994 |  | -5.9605e-06 | 0.99993 | 34.9974
BCD2025667_Run5#1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.99994 |  | -5.9605e-06 | 0.99994 | 34.9976
BCD2025667_Run5#1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.99994 |  | -5.9605e-06 | 0.99993 | 34.9974
BCD2025667_Run5#1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.99993 |  | -5.9605e-06 | 0.99993 | 34.9972
BCD2025667_Run5#1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.99994 |  | -5.9605e-06 | 0.99993 | 34.9974
BCD2025667_Run5#1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.99994 |  | -5.9605e-06 | 0.99993 | 34.9974
BCD2025667_Run5#1 | 2 | 0 |  |  |  | 0.99994 |  | -5.9605e-06 | 0.99994 | 34.9976
BCD2025667_Run5#2 |  |  | 507160 | 2026-02-12 13:52 | 24C | 0.90752 | 4.7388e-06 | -5.8413e-06 | 0.90751 | 31.3899 | 0.00018343
BCD2025667_Run5#2 | 1 |  |  | 2026-02-12 13:53 | 24C | 0.90748 | 4.255e-06 | -5.9009e-06 | 0.90748 | 31.3886 | 0.00016449
BCD2025667_Run5#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90748 |  | -5.9605e-06 | 0.90747 | 31.3885
BCD2025667_Run5#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90748 |  | -5.9605e-06 | 0.90747 | 31.3885
BCD2025667_Run5#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90748 |  | -5.9605e-06 | 0.90747 | 31.3885
BCD2025667_Run5#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90748 |  | -5.9605e-06 | 0.90747 | 31.3885
BCD2025667_Run5#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90749 |  | -5.9605e-06 | 0.90748 | 31.3887
BCD2025667_Run5#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90747 |  | -5.9605e-06 | 0.90747 | 31.3883
BCD2025667_Run5#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90749 |  | -5.9605e-06 | 0.90748 | 31.3887
BCD2025667_Run5#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90749 |  | -5.9605e-06 | 0.90748 | 31.3889
BCD2025667_Run5#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90749 |  | -5.9605e-06 | 0.90748 | 31.3887
BCD2025667_Run5#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90749 |  | -5.9605e-06 | 0.90748 | 31.3887
BCD2025667_Run5#2 | 2 |  |  | 2026-02-12 13:54 | 24C | 0.90751 | 6.267e-06 | -5.9009e-06 | 0.90751 | 31.3898 | 0.00024172
BCD2025667_Run5#2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90751 |  | -5.9605e-06 | 0.90751 | 31.3899
BCD2025667_Run5#2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90751 |  | -5.9605e-06 | 0.9075 | 31.3897
BCD2025667_Run5#2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.9075 |  | -5.9605e-06 | 0.9075 | 31.3895
BCD2025667_Run5#2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90751 |  | -5.9605e-06 | 0.9075 | 31.3897
BCD2025667_Run5#2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.9075 |  | -5.9605e-06 | 0.9075 | 31.3895
BCD2025667_Run5#2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90752 |  | -5.9605e-06 | 0.90751 | 31.3901
BCD2025667_Run5#2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90752 |  | -5.9605e-06 | 0.90751 | 31.3901
BCD2025667_Run5#2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90751 |  | -5.9605e-06 | 0.9075 | 31.3897
BCD2025667_Run5#2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90752 |  | -5.9605e-06 | 0.90751 | 31.3901
BCD2025667_Run5#2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90752 |  | -5.9605e-06 | 0.90751 | 31.3901
BCD2025667_Run5#2 | 3 |  |  | 2026-02-12 13:54 | 24C | 0.90755 | 3.6945e-06 | -5.9009e-06 | 0.90755 | 31.3914 | 0.00014408
BCD2025667_Run5#2 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90756 |  | -5.9605e-06 | 0.90755 | 31.3916
BCD2025667_Run5#2 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90756 |  | -5.9605e-06 | 0.90755 | 31.3916
BCD2025667_Run5#2 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90755 |  | -5.9605e-06 | 0.90755 | 31.3914
BCD2025667_Run5#2 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90755 |  | -5.9605e-06 | 0.90755 | 31.3914
BCD2025667_Run5#2 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90755 |  | -5.9605e-06 | 0.90755 | 31.3914
BCD2025667_Run5#2 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90755 |  | -5.9605e-06 | 0.90755 | 31.3914
BCD2025667_Run5#2 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90755 |  | -5.9605e-06 | 0.90754 | 31.3912
BCD2025667_Run5#2 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90755 |  | -5.9605e-06 | 0.90754 | 31.3912
BCD2025667_Run5#2 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90755 |  | -5.9605e-06 | 0.90755 | 31.3914
BCD2025667_Run5#2 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90755 |  | -5.9605e-06 | 0.90754 | 31.3912
BCD2025667_Run5#3 |  |  | 507162 | 2026-02-12 14:06 | 24C | 0.87855 | 6.4021e-06 | -6.0201e-06 | 0.87854 | 30.2717 | 0.00024647
BCD2025667_Run5#3 | 1 |  |  | 2026-02-12 14:06 | 24C | 0.87851 | 4.9797e-06 | -6.0201e-06 | 0.87851 | 30.2705 | 0.00019142
BCD2025667_Run5#3 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87853 |  | -5.9605e-06 | 0.87852 | 30.2709
BCD2025667_Run5#3 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8785 |  | -5.9605e-06 | 0.8785 | 30.2701
BCD2025667_Run5#3 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87852 |  | -5.9605e-06 | 0.87851 | 30.2705
BCD2025667_Run5#3 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87852 |  | -5.9605e-06 | 0.87851 | 30.2705
BCD2025667_Run5#3 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87852 |  | -5.9605e-06 | 0.87851 | 30.2705
BCD2025667_Run5#3 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87852 |  | -5.9605e-06 | 0.87851 | 30.2705
BCD2025667_Run5#3 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87852 |  | -5.9605e-06 | 0.87851 | 30.2705
BCD2025667_Run5#3 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87852 |  | -5.9605e-06 | 0.87851 | 30.2705
BCD2025667_Run5#3 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87851 |  | -5.9605e-06 | 0.8785 | 30.2703
BCD2025667_Run5#3 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87852 |  | -5.9605e-06 | 0.87851 | 30.2705
BCD2025667_Run5#3 | 2 |  |  | 2026-02-12 14:08 | 24C | 0.87854 | 7.8934e-06 | -5.9009e-06 | 0.87853 | 30.2714 | 0.00030433
BCD2025667_Run5#3 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87854 |  | -5.9605e-06 | 0.87853 | 30.2715
BCD2025667_Run5#3 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87854 |  | -5.9605e-06 | 0.87854 | 30.2717
BCD2025667_Run5#3 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87853 |  | -5.9605e-06 | 0.87853 | 30.2713
BCD2025667_Run5#3 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87853 |  | -5.9605e-06 | 0.87852 | 30.2711
BCD2025667_Run5#3 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87854 |  | -5.9605e-06 | 0.87854 | 30.2717
BCD2025667_Run5#3 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87853 |  | -5.9605e-06 | 0.87853 | 30.2713
BCD2025667_Run5#3 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87853 |  | -5.9605e-06 | 0.87852 | 30.2711
BCD2025667_Run5#3 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87854 |  | -5.9605e-06 | 0.87853 | 30.2715
BCD2025667_Run5#3 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87853 |  | -5.9605e-06 | 0.87852 | 30.2709
BCD2025667_Run5#3 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87855 |  | -5.9605e-06 | 0.87854 | 30.2718
BCD2025667_Run5#3 | 3 |  |  | 2026-02-12 14:09 | 24C | 0.87859 | 6.3333e-06 | -6.0201e-06 | 0.87858 | 30.2733 | 0.00024365
BCD2025667_Run5#3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87858 |  | -5.9605e-06 | 0.87857 | 30.273
BCD2025667_Run5#3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87858 |  | -5.9605e-06 | 0.87858 | 30.2732
BCD2025667_Run5#3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87858 |  | -5.9605e-06 | 0.87858 | 30.2732
BCD2025667_Run5#3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87859 |  | -5.9605e-06 | 0.87858 | 30.2734
BCD2025667_Run5#3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87858 |  | -5.9605e-06 | 0.87858 | 30.2732
BCD2025667_Run5#3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87858 |  | -5.9605e-06 | 0.87857 | 30.273
BCD2025667_Run5#3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87859 |  | -5.9605e-06 | 0.87859 | 30.2736
BCD2025667_Run5#3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87859 |  | -5.9605e-06 | 0.87858 | 30.2734
BCD2025667_Run5#3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87859 |  | -5.9605e-06 | 0.87858 | 30.2734
BCD2025667_Run5#3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8786 |  | -5.9605e-06 | 0.87859 | 30.2738
BCD2025667_Run5#4 |  |  | 507165 | 2026-02-12 14:13 | 24C | 0.90731 | 5.1319e-06 | -5.8413e-06 | 0.9073 | 31.3819 | 0.00019903
BCD2025667_Run5#4 | 1 |  |  | 2026-02-12 14:13 | 24C | 0.90728 | 3.3184e-06 | -5.8413e-06 | 0.90727 | 31.3808 | 0.00012907
BCD2025667_Run5#4 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90728 |  | -5.9605e-06 | 0.90727 | 31.3808
BCD2025667_Run5#4 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90728 |  | -5.9605e-06 | 0.90728 | 31.381
BCD2025667_Run5#4 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90728 |  | -5.9605e-06 | 0.90727 | 31.3808
BCD2025667_Run5#4 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90728 |  | -5.9605e-06 | 0.90727 | 31.3806
BCD2025667_Run5#4 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90728 |  | -5.9605e-06 | 0.90728 | 31.381
BCD2025667_Run5#4 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90728 |  | -5.9605e-06 | 0.90727 | 31.3808
BCD2025667_Run5#4 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90728 |  | -5.9605e-06 | 0.90727 | 31.3808
BCD2025667_Run5#4 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90728 |  | -5.9605e-06 | 0.90727 | 31.3808
BCD2025667_Run5#4 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90728 |  | -5.9605e-06 | 0.90727 | 31.3808
BCD2025667_Run5#4 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90728 |  | -5.9605e-06 | 0.90727 | 31.3806
BCD2025667_Run5#4 | 2 |  |  | 2026-02-12 14:14 | 24C | 0.90729 | 4.1011e-06 | -6.0201e-06 | 0.90728 | 31.381 | 0.00015927
BCD2025667_Run5#4 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90728 |  | -5.9605e-06 | 0.90727 | 31.3808
BCD2025667_Run5#4 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90728 |  | -5.9605e-06 | 0.90727 | 31.3808
BCD2025667_Run5#4 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90729 |  | -5.9605e-06 | 0.90728 | 31.3812
BCD2025667_Run5#4 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90728 |  | -5.9605e-06 | 0.90728 | 31.381
BCD2025667_Run5#4 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90729 |  | -5.9605e-06 | 0.90728 | 31.3812
BCD2025667_Run5#4 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90729 |  | -5.9605e-06 | 0.90728 | 31.3812
BCD2025667_Run5#4 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90728 |  | -5.9605e-06 | 0.90728 | 31.381
BCD2025667_Run5#4 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90729 |  | -5.9605e-06 | 0.90728 | 31.3812
BCD2025667_Run5#4 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90729 |  | -5.9605e-06 | 0.90728 | 31.3812
BCD2025667_Run5#4 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90728 |  | -5.9605e-06 | 0.90728 | 31.381
BCD2025667_Run5#4 | 3 |  |  | 2026-02-12 14:15 | 24C | 0.90732 | 6.4321e-06 | -5.9009e-06 | 0.90731 | 31.3823 | 0.00024854
BCD2025667_Run5#4 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90732 |  | -5.9605e-06 | 0.90731 | 31.3823
BCD2025667_Run5#4 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90731 |  | -5.9605e-06 | 0.9073 | 31.3819
BCD2025667_Run5#4 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90733 |  | -5.9605e-06 | 0.90732 | 31.3825
BCD2025667_Run5#4 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90732 |  | -5.9605e-06 | 0.90731 | 31.3821
BCD2025667_Run5#4 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90732 |  | -5.9605e-06 | 0.90731 | 31.3821
BCD2025667_Run5#4 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90733 |  | -5.9605e-06 | 0.90732 | 31.3825
BCD2025667_Run5#4 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90732 |  | -5.9605e-06 | 0.90731 | 31.3821
BCD2025667_Run5#4 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90733 |  | -5.9605e-06 | 0.90732 | 31.3827
BCD2025667_Run5#4 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90732 |  | -5.9605e-06 | 0.90731 | 31.3821
BCD2025667_Run5#4 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90733 |  | -5.9605e-06 | 0.90732 | 31.3825
BCD2025667_Run5#4 | 4 |  |  | 2026-02-12 14:16 | 24C | 0.90734 | 6.676e-06 | -5.9605e-06 | 0.90734 | 31.3833 | 0.00025925
BCD2025667_Run5#4 | 4 | 0 |  |  |  | 0.90735 |  | -5.9605e-06 | 0.90734 | 31.3835
BCD2025667_Run5#4 | 4 | 0 |  |  |  | 0.90733 |  | -5.9605e-06 | 0.90733 | 31.3829
BCD2025667_Run5#4 | 4 | 0 |  |  |  | 0.90734 |  | -5.9605e-06 | 0.90734 | 31.3833
BCD2025667_Run5#4 | 4 | 0 |  |  |  | 0.90734 |  | -5.9605e-06 | 0.90734 | 31.3833
BCD2025667_Run5#4 | 4 | 0 |  |  |  | 0.90735 |  | -5.9605e-06 | 0.90734 | 31.3835
BCD2025667_Run5#4 | 4 | 0 |  |  |  | 0.90734 |  | -5.9605e-06 | 0.90733 | 31.3831
BCD2025667_Run5#4 | 4 | 0 |  |  |  | 0.90736 |  | -5.9605e-06 | 0.90735 | 31.3837
BCD2025667_Run5#4 | 4 | 0 |  |  |  | 0.90734 |  | -5.9605e-06 | 0.90734 | 31.3833
BCD2025667_Run5#4 | 4 | 0 |  |  |  | 0.90733 |  | -5.9605e-06 | 0.90733 | 31.3829
BCD2025667_Run5#4 | 4 | 0 |  |  |  | 0.90735 |  | -5.9605e-06 | 0.90734 | 31.3835
BCD2025667_Run5#5 |  |  | 507167 | 2026-02-12 14:21 | 24C | 0.88104 | 5.5822e-06 | -5.9605e-06 | 0.88103 | 30.3677 | 0.00021569
BCD2025667_Run5#5 | 1 |  |  | 2026-02-12 14:21 | 24C | 0.88098 | 4.6015e-06 | -6.0201e-06 | 0.88098 | 30.3655 | 0.00017682
BCD2025667_Run5#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88099 |  | -5.9605e-06 | 0.88098 | 30.3658
BCD2025667_Run5#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88098 |  | -5.9605e-06 | 0.88097 | 30.3652
BCD2025667_Run5#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88099 |  | -5.9605e-06 | 0.88098 | 30.3656
BCD2025667_Run5#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88098 |  | -5.9605e-06 | 0.88097 | 30.3654
BCD2025667_Run5#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88098 |  | -5.9605e-06 | 0.88097 | 30.3654
BCD2025667_Run5#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88098 |  | -5.9605e-06 | 0.88097 | 30.3654
BCD2025667_Run5#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88098 |  | -5.9605e-06 | 0.88097 | 30.3654
BCD2025667_Run5#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88099 |  | -5.9605e-06 | 0.88098 | 30.3656
BCD2025667_Run5#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88098 |  | -5.9605e-06 | 0.88097 | 30.3652
BCD2025667_Run5#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88098 |  | -5.9605e-06 | 0.88097 | 30.3654
BCD2025667_Run5#5 | 2 |  |  | 2026-02-12 14:22 | 24C | 0.88104 | 8.5552e-06 | -5.9009e-06 | 0.88103 | 30.3676 | 0.00032999
BCD2025667_Run5#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88105 |  | -5.9605e-06 | 0.88104 | 30.3681
BCD2025667_Run5#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88104 |  | -5.9605e-06 | 0.88104 | 30.3679
BCD2025667_Run5#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88105 |  | -5.9605e-06 | 0.88104 | 30.3681
BCD2025667_Run5#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88103 |  | -5.9605e-06 | 0.88103 | 30.3675
BCD2025667_Run5#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88103 |  | -5.9605e-06 | 0.88103 | 30.3675
BCD2025667_Run5#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88103 |  | -5.9605e-06 | 0.88103 | 30.3675
BCD2025667_Run5#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88103 |  | -5.9605e-06 | 0.88103 | 30.3675
BCD2025667_Run5#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88103 |  | -5.9605e-06 | 0.88102 | 30.3671
BCD2025667_Run5#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88103 |  | -5.9605e-06 | 0.88102 | 30.3673
BCD2025667_Run5#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88103 |  | -5.9605e-06 | 0.88102 | 30.3673
BCD2025667_Run5#5 | 3 |  |  | 2026-02-12 14:23 | 24C | 0.88107 | 3.3793e-06 | -5.9009e-06 | 0.88106 | 30.3688 | 0.00013179
BCD2025667_Run5#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88107 |  | -5.9605e-06 | 0.88106 | 30.3689
BCD2025667_Run5#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88107 |  | -5.9605e-06 | 0.88106 | 30.3689
BCD2025667_Run5#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88107 |  | -5.9605e-06 | 0.88106 | 30.3689
BCD2025667_Run5#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88108 |  | -5.9605e-06 | 0.88107 | 30.3691
BCD2025667_Run5#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88107 |  | -5.9605e-06 | 0.88106 | 30.3687
BCD2025667_Run5#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88107 |  | -5.9605e-06 | 0.88106 | 30.3689
BCD2025667_Run5#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88107 |  | -5.9605e-06 | 0.88106 | 30.3689
BCD2025667_Run5#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88107 |  | -5.9605e-06 | 0.88106 | 30.3687
BCD2025667_Run5#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88107 |  | -5.9605e-06 | 0.88106 | 30.3687
BCD2025667_Run5#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88107 |  | -5.9605e-06 | 0.88106 | 30.3687
BCD2025667_Run5#5 | 4 |  |  | 2026-02-12 14:24 | 24C | 0.88107 | 5.7928e-06 | -6.0797e-06 | 0.88106 | 30.3688 | 0.00022418
BCD2025667_Run5#5 | 4 | 0 |  |  |  | 0.88107 |  | -5.9605e-06 | 0.88106 | 30.3687
BCD2025667_Run5#5 | 4 | 0 |  |  |  | 0.88107 |  | -5.9605e-06 | 0.88106 | 30.3687
BCD2025667_Run5#5 | 4 | 0 |  |  |  | 0.88107 |  | -5.9605e-06 | 0.88106 | 30.3687
BCD2025667_Run5#5 | 4 | 0 |  |  |  | 0.88107 |  | -5.9605e-06 | 0.88106 | 30.3689