## BCD2025667#Run1
Sample ID | Reading # | Value # | Bottle Label | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
Calibration#2 |  |  | P168 | 2025-03-13 09:45 | 24C | 0.99992 | 0 | 1.0014e-05 | 0.99993
Calibration#2 | 1 |  |  | 2025-03-13 09:45 | 24C | 0.99992 | 0 | 1.0014e-05 | 0.99993
Calibration#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99992 |  | 1.0014e-05 | 0.99993
Calibration#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99992 |  | 1.0014e-05 | 0.99993
Calibration#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99992 |  | 1.0014e-05 | 0.99993
Calibration#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99992 |  | 1.0014e-05 | 0.99993
Calibration#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99992 |  | 1.0014e-05 | 0.99993
Calibration#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99992 |  | 1.0014e-05 | 0.99993
Calibration#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99992 |  | 1.0014e-05 | 0.99993
Calibration#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99992 |  | 1.0014e-05 | 0.99993
Calibration#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99992 |  | 1.0014e-05 | 0.99993
Calibration#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.99992 |  | 1.0014e-05 | 0.99993
BCD2025667#Run1#1 |  |  | 500850 | 2025-03-13 10:01 | 24C | 0.90979 | 2.4716e-06 | 9.954e-06 | 0.9098 | 31.4785 | 9.4889e-05
BCD2025667#Run1#1 | 1 |  |  | 2025-03-13 10:01 | 24C | 0.90979 | 2.1124e-06 | 1.0014e-05 | 0.9098 | 31.4785 | 8.1241e-05
BCD2025667#Run1#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90979 |  | 1.0014e-05 | 0.9098 | 31.4786
BCD2025667#Run1#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90979 |  | 1.0014e-05 | 0.9098 | 31.4786
BCD2025667#Run1#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90979 |  | 1.0014e-05 | 0.9098 | 31.4786
BCD2025667#Run1#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90979 |  | 1.0014e-05 | 0.9098 | 31.4786
BCD2025667#Run1#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90979 |  | 1.0014e-05 | 0.9098 | 31.4786
BCD2025667#Run1#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90978 |  | 1.0014e-05 | 0.90979 | 31.4784
BCD2025667#Run1#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90978 |  | 1.0014e-05 | 0.90979 | 31.4784
BCD2025667#Run1#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90979 |  | 1.0014e-05 | 0.9098 | 31.4786
BCD2025667#Run1#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90979 |  | 1.0014e-05 | 0.9098 | 31.4786
BCD2025667#Run1#1 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90979 |  | 1.0014e-05 | 0.9098 | 31.4786
BCD2025667#Run1#1 | 3 |  |  | 2025-03-13 10:03 | 24C | 0.90979 | 2.8309e-06 | 9.8944e-06 | 0.9098 | 31.4784 | 0.00010854
BCD2025667#Run1#1 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90978 |  | 1.0014e-05 | 0.90979 | 31.4782
BCD2025667#Run1#1 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90978 |  | 1.0014e-05 | 0.90979 | 31.4784
BCD2025667#Run1#1 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90978 |  | 1.0014e-05 | 0.90979 | 31.4784
BCD2025667#Run1#1 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90978 |  | 1.0014e-05 | 0.90979 | 31.4784
BCD2025667#Run1#1 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90978 |  | 1.0014e-05 | 0.90979 | 31.4784
BCD2025667#Run1#1 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90979 |  | 1.0014e-05 | 0.9098 | 31.4786
BCD2025667#Run1#1 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90978 |  | 1.0014e-05 | 0.90979 | 31.4784
BCD2025667#Run1#1 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90979 |  | 1.0014e-05 | 0.9098 | 31.4786
BCD2025667#Run1#1 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90978 |  | 1.0014e-05 | 0.90979 | 31.4784
BCD2025667#Run1#1 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90978 |  | 1.0014e-05 | 0.90979 | 31.4784
BCD2025667#Run1#2 |  |  | 500852 | 2025-03-13 10:07 | 24C | 0.85858 | 2.7139e-06 | 9.954e-06 | 0.85859 | 29.5052 | 0.00010504
BCD2025667#Run1#2 | 1 |  |  | 2025-03-13 10:07 | 24C | 0.85857 | 2.5856e-06 | 1.0014e-05 | 0.85858 | 29.5048 | 0.00010047
BCD2025667#Run1#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85857 |  | 9.954e-06 | 0.85858 | 29.5049
BCD2025667#Run1#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85857 |  | 9.954e-06 | 0.85858 | 29.5047
BCD2025667#Run1#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85857 |  | 9.954e-06 | 0.85858 | 29.5047
BCD2025667#Run1#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85857 |  | 9.954e-06 | 0.85858 | 29.5049
BCD2025667#Run1#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85857 |  | 9.954e-06 | 0.85858 | 29.5049
BCD2025667#Run1#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85857 |  | 9.954e-06 | 0.85858 | 29.5047
BCD2025667#Run1#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85857 |  | 9.954e-06 | 0.85858 | 29.5047
BCD2025667#Run1#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85857 |  | 9.954e-06 | 0.85858 | 29.5047
BCD2025667#Run1#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85857 |  | 9.954e-06 | 0.85858 | 29.5049
BCD2025667#Run1#2 | 1 | 0 |  |  |  | 0.85857 |  | 9.954e-06 | 0.85858 | 29.5047
BCD2025667#Run1#2 | 2 |  |  | 2025-03-13 10:08 | 24C | 0.85859 | 2.8422e-06 | 9.954e-06 | 0.8586 | 29.5055 | 0.00010962
BCD2025667#Run1#2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85859 |  | 9.954e-06 | 0.85859 | 29.5053
BCD2025667#Run1#2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85859 |  | 9.954e-06 | 0.85859 | 29.5053
BCD2025667#Run1#2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85859 |  | 9.954e-06 | 0.8586 | 29.5055
BCD2025667#Run1#2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85859 |  | 9.954e-06 | 0.8586 | 29.5055
BCD2025667#Run1#2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85859 |  | 9.954e-06 | 0.8586 | 29.5055
BCD2025667#Run1#2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85859 |  | 9.954e-06 | 0.8586 | 29.5055
BCD2025667#Run1#2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85859 |  | 9.954e-06 | 0.8586 | 29.5055
BCD2025667#Run1#2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85859 |  | 9.954e-06 | 0.8586 | 29.5055
BCD2025667#Run1#2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8586 |  | 9.954e-06 | 0.8586 | 29.5057
BCD2025667#Run1#2 | 2 | 0 |  |  |  | 0.85859 |  | 9.954e-06 | 0.8586 | 29.5055
BCD2025667#Run1#3 |  |  | 500855 | 2025-03-13 10:12 | 24C | 0.90946 | 2.5108e-06 | 1.0014e-05 | 0.90947 | 31.4656 | 9.7048e-05
BCD2025667#Run1#3 | 2 |  |  | 2025-03-13 10:13 | 24C | 0.90944 | 1.5837e-06 | 1.0014e-05 | 0.90945 | 31.465 | 6.1543e-05
BCD2025667#Run1#3 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90943 |  | 9.954e-06 | 0.90944 | 31.4648
BCD2025667#Run1#3 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90944 |  | 9.954e-06 | 0.90945 | 31.465
BCD2025667#Run1#3 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90944 |  | 9.954e-06 | 0.90945 | 31.465
BCD2025667#Run1#3 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90944 |  | 9.954e-06 | 0.90945 | 31.465
BCD2025667#Run1#3 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90944 |  | 9.954e-06 | 0.90945 | 31.465
BCD2025667#Run1#3 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90944 |  | 9.954e-06 | 0.90945 | 31.465
BCD2025667#Run1#3 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90944 |  | 9.954e-06 | 0.90945 | 31.465
BCD2025667#Run1#3 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90944 |  | 9.954e-06 | 0.90945 | 31.465
BCD2025667#Run1#3 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90944 |  | 9.954e-06 | 0.90945 | 31.465
BCD2025667#Run1#3 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90944 |  | 9.954e-06 | 0.90945 | 31.465
BCD2025667#Run1#3 | 3 |  |  | 2025-03-13 10:14 | 24C | 0.90943 | 1.5646e-06 | 9.8348e-06 | 0.90944 | 31.4648 | 5.9713e-05
BCD2025667#Run1#3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90943 |  | 9.954e-06 | 0.90944 | 31.4648
BCD2025667#Run1#3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90943 |  | 9.954e-06 | 0.90944 | 31.4648
BCD2025667#Run1#3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90943 |  | 9.954e-06 | 0.90944 | 31.4648
BCD2025667#Run1#3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90943 |  | 9.954e-06 | 0.90944 | 31.4648
BCD2025667#Run1#3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90943 |  | 9.954e-06 | 0.90944 | 31.4648
BCD2025667#Run1#3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90943 |  | 9.954e-06 | 0.90944 | 31.4648
BCD2025667#Run1#3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90943 |  | 9.954e-06 | 0.90944 | 31.4648
BCD2025667#Run1#3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90943 |  | 9.954e-06 | 0.90944 | 31.4648
BCD2025667#Run1#3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90943 |  | 9.954e-06 | 0.90944 | 31.4646
BCD2025667#Run1#3 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90943 |  | 9.954e-06 | 0.90944 | 31.4648
BCD2025667#Run1#3 | 4 |  |  | 2025-03-13 10:15 | 24C | 0.9095 | 4.384e-06 | 1.0014e-05 | 0.90951 | 31.4672 | 0.00016989
BCD2025667#Run1#3 | 4 | 0 |  |  |  | 0.90949 |  | 9.954e-06 | 0.9095 | 31.4671
BCD2025667#Run1#3 | 4 | 0 |  |  |  | 0.90949 |  | 9.954e-06 | 0.9095 | 31.4669
BCD2025667#Run1#3 | 4 | 0 |  |  |  | 0.90949 |  | 9.954e-06 | 0.9095 | 31.4671
BCD2025667#Run1#3 | 4 | 0 |  |  |  | 0.9095 |  | 9.954e-06 | 0.90951 | 31.4673
BCD2025667#Run1#3 | 4 | 0 |  |  |  | 0.90949 |  | 9.954e-06 | 0.9095 | 31.4669
BCD2025667#Run1#3 | 4 | 0 |  |  |  | 0.90949 |  | 9.954e-06 | 0.9095 | 31.4671
BCD2025667#Run1#3 | 4 | 0 |  |  |  | 0.90949 |  | 9.954e-06 | 0.9095 | 31.4671
BCD2025667#Run1#3 | 4 | 0 |  |  |  | 0.90949 |  | 9.954e-06 | 0.9095 | 31.4671
BCD2025667#Run1#3 | 4 | 0 |  |  |  | 0.90949 |  | 9.954e-06 | 0.9095 | 31.4671
BCD2025667#Run1#3 | 4 | 0 |  |  |  | 0.90951 |  | 9.954e-06 | 0.90951 | 31.4675
BCD2025667#Run1#4 |  |  | 500857 | 2025-03-13 10:18 | 24C | 0.891 | 2.7501e-06 | 9.8944e-06 | 0.89101 | 30.7523 | 0.0001069
BCD2025667#Run1#4 | 1 |  |  | 2025-03-13 10:18 | 24C | 0.89099 | 2.8434e-06 | 9.8348e-06 | 0.891 | 30.7519 | 0.00010961
BCD2025667#Run1#4 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89099 |  | 9.954e-06 | 0.89099 | 30.7517
BCD2025667#Run1#4 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89099 |  | 9.954e-06 | 0.89099 | 30.7517
BCD2025667#Run1#4 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89099 |  | 9.954e-06 | 0.891 | 30.7519
BCD2025667#Run1#4 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89099 |  | 9.954e-06 | 0.891 | 30.7519
BCD2025667#Run1#4 | 1 | 0 |  |  |  | 0.891 |  | 9.954e-06 | 0.891 | 30.7521
BCD2025667#Run1#4 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89099 |  | 9.954e-06 | 0.891 | 30.7519
BCD2025667#Run1#4 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89099 |  | 9.954e-06 | 0.891 | 30.7519
BCD2025667#Run1#4 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89099 |  | 9.954e-06 | 0.891 | 30.7519
BCD2025667#Run1#4 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89099 |  | 9.954e-06 | 0.891 | 30.7519
BCD2025667#Run1#4 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89099 |  | 9.954e-06 | 0.891 | 30.7519
BCD2025667#Run1#4 | 2 |  |  | 2025-03-13 10:19 | 24C | 0.891 | 2.8211e-06 | 9.8944e-06 | 0.89101 | 30.7521 | 0.00010956
BCD2025667#Run1#4 | 2 | 0 |  |  |  | 0.891 |  | 9.954e-06 | 0.891 | 30.7521
BCD2025667#Run1#4 | 2 | 0 |  |  |  | 0.891 |  | 9.954e-06 | 0.891 | 30.7521
BCD2025667#Run1#4 | 2 | 0 |  |  |  | 0.891 |  | 9.954e-06 | 0.89101 | 30.7523
BCD2025667#Run1#4 | 2 | 0 |  |  |  | 0.891 |  | 9.954e-06 | 0.891 | 30.7521
BCD2025667#Run1#4 | 2 | 0 |  |  |  | 0.891 |  | 9.954e-06 | 0.891 | 30.7521
BCD2025667#Run1#4 | 2 | 0 |  |  |  | 0.891 |  | 9.954e-06 | 0.891 | 30.7521
BCD2025667#Run1#4 | 2 | 0 |  |  |  | 0.891 |  | 9.954e-06 | 0.89101 | 30.7523
BCD2025667#Run1#4 | 2 | 0 |  |  |  | 0.891 |  | 9.954e-06 | 0.891 | 30.7521
BCD2025667#Run1#4 | 2 | 0 |  |  |  | 0.891 |  | 9.954e-06 | 0.891 | 30.7521
BCD2025667#Run1#4 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89099 |  | 9.954e-06 | 0.891 | 30.7519
BCD2025667#Run1#4 | 3 |  |  | 2025-03-13 10:20 | 24C | 0.89102 | 2.5858e-06 | 9.8944e-06 | 0.89103 | 30.7529 | 0.00010151
BCD2025667#Run1#4 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89101 |  | 9.954e-06 | 0.89102 | 30.7529
BCD2025667#Run1#4 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89102 |  | 9.954e-06 | 0.89103 | 30.7531
BCD2025667#Run1#4 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89102 |  | 9.954e-06 | 0.89103 | 30.7531
BCD2025667#Run1#4 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89102 |  | 9.954e-06 | 0.89103 | 30.7531
BCD2025667#Run1#4 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89101 |  | 9.954e-06 | 0.89102 | 30.7529
BCD2025667#Run1#4 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89102 |  | 9.954e-06 | 0.89103 | 30.7531
BCD2025667#Run1#4 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89101 |  | 9.954e-06 | 0.89102 | 30.7529
BCD2025667#Run1#4 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89101 |  | 9.954e-06 | 0.89102 | 30.7529
BCD2025667#Run1#4 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89101 |  | 9.954e-06 | 0.89102 | 30.7529
BCD2025667#Run1#4 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89101 |  | 9.954e-06 | 0.89102 | 30.7529
BCD2025667#Run1#5 |  |  | 500860 | 2025-03-13 10:23 | 24C | 0.90798 | 2.856e-06 | 1.0014e-05 | 0.90799 | 31.4086 | 0.00010829
BCD2025667#Run1#5 | 1 |  |  | 2025-03-13 10:23 | 24C | 0.90798 | 2.6076e-06 | 1.0014e-05 | 0.90799 | 31.4086 | 9.8536e-05
BCD2025667#Run1#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4085
BCD2025667#Run1#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4085
BCD2025667#Run1#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4085
BCD2025667#Run1#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4085
BCD2025667#Run1#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4087
BCD2025667#Run1#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4085
BCD2025667#Run1#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4087
BCD2025667#Run1#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4087
BCD2025667#Run1#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4087
BCD2025667#Run1#5 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4087
BCD2025667#Run1#5 | 2 |  |  | 2025-03-13 10:24 | 24C | 0.90798 | 3.3527e-06 | 1.0073e-05 | 0.90799 | 31.4086 | 0.00012781
BCD2025667#Run1#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4085
BCD2025667#Run1#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4085
BCD2025667#Run1#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4085
BCD2025667#Run1#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4087
BCD2025667#Run1#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4085
BCD2025667#Run1#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90799 |  | 9.954e-06 | 0.908 | 31.4089
BCD2025667#Run1#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4087
BCD2025667#Run1#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4087
BCD2025667#Run1#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4087
BCD2025667#Run1#5 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4087
BCD2025667#Run1#5 | 3 |  |  | 2025-03-13 10:25 | 24C | 0.90798 | 2.6076e-06 | 1.0014e-05 | 0.90799 | 31.4086 | 9.8536e-05
BCD2025667#Run1#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4085
BCD2025667#Run1#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4085
BCD2025667#Run1#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4085
BCD2025667#Run1#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4085
BCD2025667#Run1#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4087
BCD2025667#Run1#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4087
BCD2025667#Run1#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4085
BCD2025667#Run1#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4087
BCD2025667#Run1#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4087
BCD2025667#Run1#5 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90798 |  | 9.954e-06 | 0.90799 | 31.4087
BCD2025667#Run1#6 |  |  | 500862 | 2025-03-13 10:28 | 24C | 0.88081 | 2.5856e-06 | 1.0014e-05 | 0.88082 | 30.3594 | 9.9983e-05
BCD2025667#Run1#6 | 1 |  |  | 2025-03-13 10:28 | 24C | 0.8808 | 2.5856e-06 | 1.0014e-05 | 0.88081 | 30.3592 | 9.9487e-05
BCD2025667#Run1#6 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88081 |  | 1.0014e-05 | 0.88082 | 30.3593
BCD2025667#Run1#6 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8808 |  | 1.0014e-05 | 0.88081 | 30.3591
BCD2025667#Run1#6 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8808 |  | 1.0014e-05 | 0.88081 | 30.3591
BCD2025667#Run1#6 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8808 |  | 1.0014e-05 | 0.88081 | 30.3591
BCD2025667#Run1#6 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88081 |  | 1.0014e-05 | 0.88082 | 30.3593
BCD2025667#Run1#6 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8808 |  | 1.0014e-05 | 0.88081 | 30.3591
BCD2025667#Run1#6 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88081 |  | 1.0014e-05 | 0.88082 | 30.3593
BCD2025667#Run1#6 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88081 |  | 1.0014e-05 | 0.88082 | 30.3593
BCD2025667#Run1#6 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88081 |  | 1.0014e-05 | 0.88082 | 30.3593
BCD2025667#Run1#6 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88081 |  | 1.0014e-05 | 0.88082 | 30.3593
BCD2025667#Run1#6 | 2 |  |  | 2025-03-13 10:29 | 24C | 0.88081 | 2.5856e-06 | 1.0014e-05 | 0.88082 | 30.3596 | 0.00010048
BCD2025667#Run1#6 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88081 |  | 1.0014e-05 | 0.88082 | 30.3595
BCD2025667#Run1#6 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88081 |  | 1.0014e-05 | 0.88082 | 30.3595
BCD2025667#Run1#6 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88081 |  | 1.0014e-05 | 0.88082 | 30.3595
BCD2025667#Run1#6 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88081 |  | 1.0014e-05 | 0.88082 | 30.3595
BCD2025667#Run1#6 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88082 |  | 1.0014e-05 | 0.88083 | 30.3597
BCD2025667#Run1#6 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88082 |  | 1.0014e-05 | 0.88083 | 30.3597
BCD2025667#Run1#6 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88082 |  | 1.0014e-05 | 0.88083 | 30.3597
BCD2025667#Run1#6 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88082 |  | 1.0014e-05 | 0.88083 | 30.3597
BCD2025667#Run1#6 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88082 |  | 1.0014e-05 | 0.88083 | 30.3597
BCD2025667#Run1#6 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88082 |  | 1.0014e-05 | 0.88083 | 30.3597
BCD2025667#Run1#7 |  |  | 500865 | 2025-03-13 10:33 | 24C | 0.9071 | 1.6029e-06 | 9.8944e-06 | 0.90711 | 31.3744 | 6.1728e-05
BCD2025667#Run1#7 | 2 |  |  | 2025-03-13 10:34 | 24C | 0.90709 | 6.2829e-08 | 9.954e-06 | 0.9071 | 31.3741 | 4.021e-06
BCD2025667#Run1#7 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90709 |  | 1.0014e-05 | 0.9071 | 31.374
BCD2025667#Run1#7 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90709 |  | 1.0014e-05 | 0.9071 | 31.374
BCD2025667#Run1#7 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90709 |  | 1.0014e-05 | 0.9071 | 31.374
BCD2025667#Run1#7 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90709 |  | 1.0014e-05 | 0.9071 | 31.374
BCD2025667#Run1#7 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90709 |  | 1.0014e-05 | 0.9071 | 31.374
BCD2025667#Run1#7 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90709 |  | 1.0014e-05 | 0.9071 | 31.374
BCD2025667#Run1#7 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90709 |  | 1.0014e-05 | 0.9071 | 31.374
BCD2025667#Run1#7 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90709 |  | 1.0014e-05 | 0.9071 | 31.374
BCD2025667#Run1#7 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90709 |  | 1.0014e-05 | 0.9071 | 31.374
BCD2025667#Run1#7 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90709 |  | 1.0014e-05 | 0.9071 | 31.374
BCD2025667#Run1#7 | 3 |  |  | 2025-03-13 10:35 | 24C | 0.90711 | 3.1429e-06 | 9.8348e-06 | 0.90712 | 31.3748 | 0.00011943
BCD2025667#Run1#7 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90711 |  | 1.0014e-05 | 0.90712 | 31.3748
BCD2025667#Run1#7 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90711 |  | 1.0014e-05 | 0.90712 | 31.3746
BCD2025667#Run1#7 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90711 |  | 1.0014e-05 | 0.90712 | 31.3746
BCD2025667#Run1#7 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90711 |  | 1.0014e-05 | 0.90712 | 31.3748
BCD2025667#Run1#7 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90711 |  | 1.0014e-05 | 0.90712 | 31.375
BCD2025667#Run1#7 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90711 |  | 1.0014e-05 | 0.90712 | 31.3746
BCD2025667#Run1#7 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90711 |  | 1.0014e-05 | 0.90712 | 31.3748
BCD2025667#Run1#7 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90711 |  | 1.0014e-05 | 0.90712 | 31.3748
BCD2025667#Run1#7 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90711 |  | 1.0014e-05 | 0.90712 | 31.3748
BCD2025667#Run1#7 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90711 |  | 1.0014e-05 | 0.90712 | 31.3748
BCD2025667#Run1#8 |  |  | 500867 | 2025-03-13 10:38 | 24C | 0.87827 | 2.1491e-06 | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2618 | 8.2145e-05
BCD2025667#Run1#8 | 1 |  |  | 2025-03-13 10:38 | 24C | 0.87827 | 3.5409e-06 | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2618 | 0.00013667
BCD2025667#Run1#8 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2617
BCD2025667#Run1#8 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2617
BCD2025667#Run1#8 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2617
BCD2025667#Run1#8 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2619
BCD2025667#Run1#8 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2619
BCD2025667#Run1#8 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2617
BCD2025667#Run1#8 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2619
BCD2025667#Run1#8 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87828 |  | 1.0014e-05 | 0.87829 | 30.2621
BCD2025667#Run1#8 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2617
BCD2025667#Run1#8 | 1 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2617
BCD2025667#Run1#8 | 2 |  |  | 2025-03-13 10:38 | 24C | 0.87827 | 2.8434e-06 | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2619 | 0.00010976
BCD2025667#Run1#8 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2617
BCD2025667#Run1#8 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2617
BCD2025667#Run1#8 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2619
BCD2025667#Run1#8 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2619
BCD2025667#Run1#8 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2619
BCD2025667#Run1#8 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2619
BCD2025667#Run1#8 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87828 |  | 1.0014e-05 | 0.87829 | 30.2621
BCD2025667#Run1#8 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2619
BCD2025667#Run1#8 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2619
BCD2025667#Run1#8 | 2 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2619
BCD2025667#Run1#8 | 3 |  |  | 2025-03-13 10:39 | 24C | 0.87828 | 6.2829e-08 | 1.0014e-05 | 0.87829 | 30.2619 | 0
BCD2025667#Run1#8 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2619
BCD2025667#Run1#8 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2619
BCD2025667#Run1#8 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2619
BCD2025667#Run1#8 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2619
BCD2025667#Run1#8 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2619
BCD2025667#Run1#8 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2619
BCD2025667#Run1#8 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2619
BCD2025667#Run1#8 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2619
BCD2025667#Run1#8 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2619
BCD2025667#Run1#8 | 3 | 0 |  |  |  | 0.87827 |  | 1.0014e-05 | 0.87828 | 30.2619
BCD2025667#Run1#9 |  |  | 500870 | 2025-03-13 10:42 | 24C | 0.9061 | 2.6122e-06 | 9.954e-06 | 0.90611 | 31.3358 | 0.00010155
BCD2025667#Run1#9 | 1 |  |  | 2025-03-13 10:43 | 24C | 0.9061 | 2.6388e-06 | 1.0014e-05 | 0.90611 | 31.3358 | 0.00010262
BCD2025667#Run1#9 | 1 | 0 |  |  |  | 0.9061 |  | 1.0014e-05 | 0.90611 | 31.3357
BCD2025667#Run1#9 | 1 | 0 |  |  |  | 0.9061 |  | 1.0014e-05 | 0.90611 | 31.3357
BCD2025667#Run1#9 | 1 | 0 |  |  |  | 0.9061 |  | 1.0014e-05 | 0.90611 | 31.3357
BCD2025667#Run1#9 | 1 | 0 |  |  |  | 0.9061 |  | 1.0014e-05 | 0.90611 | 31.3357
BCD2025667#Run1#9 | 1 | 0 |  |  |  | 0.9061 |  | 1.0014e-05 | 0.90611 | 31.3357
BCD2025667#Run1#9 | 1 | 0 |  |  |  | 0.9061 |  | 1.0014e-05 | 0.90611 | 31.3359
BCD2025667#Run1#9 | 1 | 0 |  |  |  | 0.9061 |  | 1.0014e-05 | 0.90611 | 31.3359
BCD2025667#Run1#9 | 1 | 0 |  |  |  | 0.9061 |  | 1.0014e-05 | 0.90611 | 31.3359
BCD2025667#Run1#9 | 1 | 0 |  |  |  | 0.9061 |  | 1.0014e-05 | 0.90611 | 31.3359
BCD2025667#Run1#9 | 1 | 0 |  |  |  | 0.9061 |  | 1.0014e-05 | 0.90611 | 31.3359
BCD2025667#Run1#9 | 2 |  |  | 2025-03-13 10:44 | 24C | 0.9061 | 2.5856e-06 | 9.8944e-06 | 0.90611 | 31.3358 | 0.00010049
BCD2025667#Run1#9 | 2 | 0 |  |  |  | 0.9061 |  | 1.0014e-05 | 0.90611 | 31.3357
BCD2025667#Run1#9 | 2 | 0 |  |  |  | 0.9061 |  | 1.0014e-05 | 0.90611 | 31.3357
BCD2025667#Run1#9 | 2 | 0 |  |  |  | 0.9061 |  | 1.0014e-05 | 0.90611 | 31.3357
BCD2025667#Run1#9 | 2 | 0 |  |  |  | 0.9061 |  | 1.0014e-05 | 0.90611 | 31.3357
BCD2025667#Run1#9 | 2 | 0 |  |  |  | 0.9061 |  | 1.0014e-05 | 0.90611 | 31.3357
BCD2025667#Run1#9 | 2 | 0 |  |  |  | 0.9061 |  | 1.0014e-05 | 0.90611 | 31.3357
BCD2025667#Run1#9 | 2 | 0 |  |  |  | 0.9061 |  | 1.0014e-05 | 0.90611 | 31.3359
BCD2025667#Run1#9 | 2 | 0 |  |  |  | 0.9061 |  | 1.0014e-05 | 0.90611 | 31.3359
BCD2025667#Run1#9 | 2 | 0 |  |  |  | 0.9061 |  | 1.0014e-05 | 0.90611 | 31.3359
BCD2025667#Run1#9 | 2 | 0 |  |  |  | 0.9061 |  | 1.0014e-05 | 0.90611 | 31.3359
BCD2025667#Run1#10 |  |  | 500872 | 2025-03-13 11:01 | 24C | 0.88326 | 2.9183e-06 | 9.954e-06 | 0.88327 | 30.4537 | 0.00011194
BCD2025667#Run1#10 | 1 |  |  | 2025-03-13 11:01 | 24C | 0.88324 | 4.7499e-06 | 1.0014e-05 | 0.88325 | 30.4531 | 0.00018331
BCD2025667#Run1#10 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88323 |  | 1.0014e-05 | 0.88324 | 30.4527
BCD2025667#Run1#10 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88324 |  | 1.0014e-05 | 0.88325 | 30.4531
BCD2025667#Run1#10 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88324 |  | 1.0014e-05 | 0.88325 | 30.4531
BCD2025667#Run1#10 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88324 |  | 1.0014e-05 | 0.88325 | 30.4531
BCD2025667#Run1#10 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88324 |  | 1.0014e-05 | 0.88325 | 30.4531
BCD2025667#Run1#10 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88324 |  | 1.0014e-05 | 0.88326 | 30.4533
BCD2025667#Run1#10 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88324 |  | 1.0014e-05 | 0.88326 | 30.4533
BCD2025667#Run1#10 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88324 |  | 1.0014e-05 | 0.88326 | 30.4533
BCD2025667#Run1#10 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88324 |  | 1.0014e-05 | 0.88326 | 30.4533
BCD2025667#Run1#10 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88324 |  | 1.0014e-05 | 0.88326 | 30.4533
BCD2025667#Run1#10 | 2 |  |  | 2025-03-13 11:01 | 24C | 0.88325 | 1.5865e-06 | 9.7752e-06 | 0.88326 | 30.4535 | 6.0349e-05
BCD2025667#Run1#10 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88325 |  | 1.0014e-05 | 0.88326 | 30.4535
BCD2025667#Run1#10 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88325 |  | 1.0014e-05 | 0.88326 | 30.4535
BCD2025667#Run1#10 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88325 |  | 1.0014e-05 | 0.88326 | 30.4535
BCD2025667#Run1#10 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88325 |  | 1.0014e-05 | 0.88326 | 30.4535
BCD2025667#Run1#10 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88325 |  | 1.0014e-05 | 0.88326 | 30.4535
BCD2025667#Run1#10 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88325 |  | 1.0014e-05 | 0.88326 | 30.4535
BCD2025667#Run1#10 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88325 |  | 1.0014e-05 | 0.88326 | 30.4535
BCD2025667#Run1#10 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88325 |  | 1.0014e-05 | 0.88326 | 30.4535
BCD2025667#Run1#10 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88325 |  | 1.0014e-05 | 0.88326 | 30.4535
BCD2025667#Run1#10 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88326 |  | 1.0014e-05 | 0.88327 | 30.4537
BCD2025667#Run1#10 | 3 |  |  | 2025-03-13 11:02 | 24C | 0.88328 | 2.4185e-06 | 1.0014e-05 | 0.88329 | 30.4545 | 9.2156e-05
BCD2025667#Run1#10 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88327 |  | 1.0014e-05 | 0.88328 | 30.4544
BCD2025667#Run1#10 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88327 |  | 1.0014e-05 | 0.88328 | 30.4544
BCD2025667#Run1#10 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88327 |  | 1.0014e-05 | 0.88328 | 30.4544
BCD2025667#Run1#10 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88327 |  | 1.0014e-05 | 0.88328 | 30.4544
BCD2025667#Run1#10 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88327 |  | 1.0014e-05 | 0.88328 | 30.4544
BCD2025667#Run1#10 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88327 |  | 1.0014e-05 | 0.88328 | 30.4544
BCD2025667#Run1#10 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88327 |  | 1.0014e-05 | 0.88328 | 30.4544
BCD2025667#Run1#10 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88328 |  | 1.0014e-05 | 0.88329 | 30.4546
BCD2025667#Run1#10 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88328 |  | 1.0014e-05 | 0.88329 | 30.4546
BCD2025667#Run1#10 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88328 |  | 1.0014e-05 | 0.88329 | 30.4546
BCD2025667#Run1#11 |  |  | 500875 | 2025-03-13 11:05 | 24C | 0.90274 | 1.937e-06 | 9.8944e-06 | 0.90275 | 31.2059 | 7.5049e-05
BCD2025667#Run1#11 | 1 |  |  | 2025-03-13 11:06 | 24C | 0.90271 | 1.5857e-06 | 9.8944e-06 | 0.90272 | 31.2046 | 6.045e-05
BCD2025667#Run1#11 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90271 |  | 1.0014e-05 | 0.90272 | 31.2046
BCD2025667#Run1#11 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90271 |  | 1.0014e-05 | 0.90272 | 31.2046
BCD2025667#Run1#11 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90271 |  | 1.0014e-05 | 0.90272 | 31.2046
BCD2025667#Run1#11 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90271 |  | 1.0014e-05 | 0.90272 | 31.2046
BCD2025667#Run1#11 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90271 |  | 1.0014e-05 | 0.90272 | 31.2046
BCD2025667#Run1#11 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90271 |  | 1.0014e-05 | 0.90272 | 31.2046
BCD2025667#Run1#11 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90271 |  | 1.0014e-05 | 0.90272 | 31.2046
BCD2025667#Run1#11 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90271 |  | 1.0014e-05 | 0.90272 | 31.2046
BCD2025667#Run1#11 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90271 |  | 1.0014e-05 | 0.90272 | 31.2046
BCD2025667#Run1#11 | 1 | 0 |  |  |  | 0.90271 |  | 1.0014e-05 | 0.90272 | 31.2044
BCD2025667#Run1#11 | 2 |  |  | 2025-03-13 11:07 | 24C | 0.90272 | 2.6396e-06 | 9.8348e-06 | 0.90273 | 31.2051 | 0.00010256
BCD2025667#Run1#11 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90272 |  | 1.0014e-05 | 0.90273 | 31.2052
BCD2025667#Run1#11 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90272 |  | 1.0014e-05 | 0.90273 | 31.205
BCD2025667#Run1#11 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90272 |  | 1.0014e-05 | 0.90273 | 31.205
BCD2025667#Run1#11 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90272 |  | 1.0014e-05 | 0.90273 | 31.205
BCD2025667#Run1#11 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90272 |  | 1.0014e-05 | 0.90273 | 31.205
BCD2025667#Run1#11 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90272 |  | 1.0014e-05 | 0.90273 | 31.205
BCD2025667#Run1#11 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90272 |  | 1.0014e-05 | 0.90273 | 31.2052
BCD2025667#Run1#11 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90272 |  | 1.0014e-05 | 0.90273 | 31.2052
BCD2025667#Run1#11 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90272 |  | 1.0014e-05 | 0.90273 | 31.2052
BCD2025667#Run1#11 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90272 |  | 1.0014e-05 | 0.90273 | 31.2052
BCD2025667#Run1#11 | 3 |  |  | 2025-03-13 11:07 | 24C | 0.9028 | 1.5857e-06 | 1.0073e-05 | 0.90281 | 31.2079 | 6.2141e-05
BCD2025667#Run1#11 | 3 | 0 |  |  |  | 0.9028 |  | 1.0014e-05 | 0.90281 | 31.2081
BCD2025667#Run1#11 | 3 | 0 |  |  |  | 0.9028 |  | 1.0014e-05 | 0.90281 | 31.2079
BCD2025667#Run1#11 | 3 | 0 |  |  |  | 0.9028 |  | 1.0014e-05 | 0.90281 | 31.2079
BCD2025667#Run1#11 | 3 | 0 |  |  |  | 0.9028 |  | 1.0014e-05 | 0.90281 | 31.2079
BCD2025667#Run1#11 | 3 | 0 |  |  |  | 0.9028 |  | 1.0014e-05 | 0.90281 | 31.2079
BCD2025667#Run1#11 | 3 | 0 |  |  |  | 0.9028 |  | 1.0014e-05 | 0.90281 | 31.2079
BCD2025667#Run1#11 | 3 | 0 |  |  |  | 0.9028 |  | 1.0014e-05 | 0.90281 | 31.2079
BCD2025667#Run1#11 | 3 | 0 |  |  |  | 0.9028 |  | 1.0014e-05 | 0.90281 | 31.2079
BCD2025667#Run1#11 | 3 | 0 |  |  |  | 0.9028 |  | 1.0014e-05 | 0.90281 | 31.2079
BCD2025667#Run1#11 | 3 | 0 |  |  |  | 0.9028 |  | 1.0014e-05 | 0.90281 | 31.2079
BCD2025667#Run1#12 |  |  | 500877 | 2025-03-13 11:10 | 24C | 0.88436 | 3.2138e-06 | 1.0014e-05 | 0.88437 | 30.4963 | 0.00012403
BCD2025667#Run1#12 | 1 |  |  | 2025-03-13 11:10 | 24C | 0.88437 | 2.6396e-06 | 1.0014e-05 | 0.88438 | 30.4965 | 0.00010254
BCD2025667#Run1#12 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88437 |  | 1.0014e-05 | 0.88438 | 30.4964
BCD2025667#Run1#12 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88437 |  | 1.0014e-05 | 0.88438 | 30.4964
BCD2025667#Run1#12 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88437 |  | 1.0014e-05 | 0.88438 | 30.4964
BCD2025667#Run1#12 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88437 |  | 1.0014e-05 | 0.88438 | 30.4964
BCD2025667#Run1#12 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88437 |  | 1.0014e-05 | 0.88438 | 30.4966
BCD2025667#Run1#12 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88437 |  | 1.0014e-05 | 0.88438 | 30.4966
BCD2025667#Run1#12 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88437 |  | 1.0014e-05 | 0.88438 | 30.4966
BCD2025667#Run1#12 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88437 |  | 1.0014e-05 | 0.88438 | 30.4966
BCD2025667#Run1#12 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88437 |  | 1.0014e-05 | 0.88438 | 30.4966
BCD2025667#Run1#12 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88437 |  | 1.0014e-05 | 0.88438 | 30.4964
BCD2025667#Run1#12 | 2 |  |  | 2025-03-13 11:11 | 24C | 0.88436 | 3.501e-06 | 1.0014e-05 | 0.88437 | 30.4961 | 0.00013434
BCD2025667#Run1#12 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88436 |  | 1.0014e-05 | 0.88437 | 30.496
BCD2025667#Run1#12 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88436 |  | 1.0014e-05 | 0.88437 | 30.496
BCD2025667#Run1#12 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88436 |  | 1.0014e-05 | 0.88437 | 30.496
BCD2025667#Run1#12 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88436 |  | 1.0014e-05 | 0.88437 | 30.496
BCD2025667#Run1#12 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88436 |  | 1.0014e-05 | 0.88437 | 30.496
BCD2025667#Run1#12 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88436 |  | 1.0014e-05 | 0.88437 | 30.496
BCD2025667#Run1#12 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88436 |  | 1.0014e-05 | 0.88437 | 30.496
BCD2025667#Run1#12 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88436 |  | 1.0014e-05 | 0.88437 | 30.4962
BCD2025667#Run1#12 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88436 |  | 1.0014e-05 | 0.88437 | 30.4962
BCD2025667#Run1#12 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88437 |  | 1.0014e-05 | 0.88438 | 30.4964
BCD2025667#Run1#12 | 3 |  |  | 2025-03-13 11:12 | 24C | 0.88436 | 3.5009e-06 | 1.0014e-05 | 0.88437 | 30.4963 | 0.0001352
BCD2025667#Run1#12 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88436 |  | 1.0014e-05 | 0.88437 | 30.4962
BCD2025667#Run1#12 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88436 |  | 1.0014e-05 | 0.88437 | 30.4962
BCD2025667#Run1#12 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88436 |  | 1.0014e-05 | 0.88437 | 30.496
BCD2025667#Run1#12 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88436 |  | 1.0014e-05 | 0.88437 | 30.4962
BCD2025667#Run1#12 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88436 |  | 1.0014e-05 | 0.88437 | 30.4962
BCD2025667#Run1#12 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88437 |  | 1.0014e-05 | 0.88438 | 30.4964
BCD2025667#Run1#12 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88437 |  | 1.0014e-05 | 0.88438 | 30.4964
BCD2025667#Run1#12 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88437 |  | 1.0014e-05 | 0.88438 | 30.4964
BCD2025667#Run1#12 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88437 |  | 1.0014e-05 | 0.88438 | 30.4964
BCD2025667#Run1#12 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88437 |  | 1.0014e-05 | 0.88438 | 30.4964
BCD2025667#Run1#13 |  |  | 500880 | 2025-03-13 11:15 | 24C | 0.90141 | 2.9611e-06 | 9.954e-06 | 0.90142 | 31.1544 | 0.00011318
BCD2025667#Run1#13 | 2 |  |  | 2025-03-13 11:17 | 24C | 0.90141 | 2.4212e-06 | 9.8944e-06 | 0.90142 | 31.1542 | 9.2134e-05
BCD2025667#Run1#13 | 2 | 0 |  |  |  | 0.9014 |  | 1.0014e-05 | 0.90141 | 31.1542
BCD2025667#Run1#13 | 2 | 0 |  |  |  | 0.9014 |  | 1.0014e-05 | 0.90141 | 31.1542
BCD2025667#Run1#13 | 2 | 0 |  |  |  | 0.9014 |  | 1.0014e-05 | 0.90141 | 31.1542
BCD2025667#Run1#13 | 2 | 0 |  |  |  | 0.9014 |  | 1.0014e-05 | 0.90141 | 31.1542
BCD2025667#Run1#13 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90141 |  | 1.0014e-05 | 0.90142 | 31.1543
BCD2025667#Run1#13 | 2 | 0 |  |  |  | 0.9014 |  | 1.0014e-05 | 0.90141 | 31.1542
BCD2025667#Run1#13 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90141 |  | 1.0014e-05 | 0.90142 | 31.1543
BCD2025667#Run1#13 | 2 | 0 |  |  |  | 0.90141 |  | 1.0014e-05 | 0.90142 | 31.1543
BCD2025667#Run1#13 | 2 | 0 |  |  |  | 0.9014 |  | 1.0014e-05 | 0.90141 | 31.1542
BCD2025667#Run1#13 | 2 | 0 |  |  |  | 0.9014 |  | 1.0014e-05 | 0.90141 | 31.1542
BCD2025667#Run1#13 | 3 |  |  | 2025-03-13 11:18 | 24C | 0.90142 | 3.501e-06 | 1.0014e-05 | 0.90143 | 31.1546 | 0.00013422
BCD2025667#Run1#13 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90141 |  | 1.0014e-05 | 0.90142 | 31.1543
BCD2025667#Run1#13 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90141 |  | 1.0014e-05 | 0.90143 | 31.1545
BCD2025667#Run1#13 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90141 |  | 1.0014e-05 | 0.90143 | 31.1545
BCD2025667#Run1#13 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90141 |  | 1.0014e-05 | 0.90143 | 31.1545
BCD2025667#Run1#13 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90141 |  | 1.0014e-05 | 0.90143 | 31.1545
BCD2025667#Run1#13 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90142 |  | 1.0014e-05 | 0.90143 | 31.1547
BCD2025667#Run1#13 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90142 |  | 1.0014e-05 | 0.90143 | 31.1547
BCD2025667#Run1#13 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90142 |  | 1.0014e-05 | 0.90143 | 31.1547
BCD2025667#Run1#13 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90142 |  | 1.0014e-05 | 0.90143 | 31.1547
BCD2025667#Run1#13 | 3 | 0 |  |  |  | 0.90142 |  | 1.0014e-05 | 0.90143 | 31.1547
BCD2025667#Run1#14 |  |  | 500882 | 2025-03-13 11:20 | 24C | 0.88757 | 2.9507e-06 | 1.0014e-05 | 0.88758 | 30.62 | 0.000114
BCD2025667#Run1#14 | 1 |  |  | 2025-03-13 11:20 | 24C | 0.88756 | 2.8423e-06 | 1.0014e-05 | 0.88757 | 30.6198 | 0.0001103
BCD2025667#Run1#14 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88757 |  | 1.0014e-05 | 0.88758 | 30.6198
BCD2025667#Run1#14 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88757 |  | 1.0014e-05 | 0.88758 | 30.6198
BCD2025667#Run1#14 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88757 |  | 1.0014e-05 | 0.88758 | 30.6198
BCD2025667#Run1#14 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88757 |  | 1.0014e-05 | 0.88758 | 30.6198
BCD2025667#Run1#14 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88757 |  | 1.0014e-05 | 0.88758 | 30.6198
BCD2025667#Run1#14 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88756 |  | 1.0014e-05 | 0.88757 | 30.6196
BCD2025667#Run1#14 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88756 |  | 1.0014e-05 | 0.88757 | 30.6196
BCD2025667#Run1#14 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88757 |  | 1.0014e-05 | 0.88758 | 30.6198
BCD2025667#Run1#14 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88757 |  | 1.0014e-05 | 0.88758 | 30.62
BCD2025667#Run1#14 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88757 |  | 1.0014e-05 | 0.88758 | 30.6198
BCD2025667#Run1#14 | 2 |  |  | 2025-03-13 11:21 | 24C | 0.88756 | 3.1675e-06 | 1.0014e-05 | 0.88757 | 30.6196 | 0.00012123
BCD2025667#Run1#14 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88756 |  | 1.0014e-05 | 0.88757 | 30.6196
BCD2025667#Run1#14 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88755 |  | 1.0014e-05 | 0.88756 | 30.6192
BCD2025667#Run1#14 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88756 |  | 1.0014e-05 | 0.88757 | 30.6196
BCD2025667#Run1#14 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88756 |  | 1.0014e-05 | 0.88757 | 30.6196
BCD2025667#Run1#14 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88756 |  | 1.0014e-05 | 0.88757 | 30.6196
BCD2025667#Run1#14 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88756 |  | 1.0014e-05 | 0.88757 | 30.6196
BCD2025667#Run1#14 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88756 |  | 1.0014e-05 | 0.88757 | 30.6196
BCD2025667#Run1#14 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88756 |  | 1.0014e-05 | 0.88757 | 30.6196
BCD2025667#Run1#14 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88756 |  | 1.0014e-05 | 0.88757 | 30.6196
BCD2025667#Run1#14 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88756 |  | 1.0014e-05 | 0.88757 | 30.6196
BCD2025667#Run1#14 | 3 |  |  | 2025-03-13 11:22 | 24C | 0.88759 | 2.8423e-06 | 1.0014e-05 | 0.8876 | 30.6207 | 0.00011046
BCD2025667#Run1#14 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88759 |  | 1.0014e-05 | 0.8876 | 30.6208
BCD2025667#Run1#14 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88758 |  | 1.0014e-05 | 0.88759 | 30.6206
BCD2025667#Run1#14 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88758 |  | 1.0014e-05 | 0.88759 | 30.6206
BCD2025667#Run1#14 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88759 |  | 1.0014e-05 | 0.8876 | 30.6208
BCD2025667#Run1#14 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88759 |  | 1.0014e-05 | 0.88761 | 30.6209
BCD2025667#Run1#14 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88759 |  | 1.0014e-05 | 0.8876 | 30.6208
BCD2025667#Run1#14 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88759 |  | 1.0014e-05 | 0.8876 | 30.6208
BCD2025667#Run1#14 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88759 |  | 1.0014e-05 | 0.8876 | 30.6208
BCD2025667#Run1#14 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88759 |  | 1.0014e-05 | 0.8876 | 30.6208
BCD2025667#Run1#14 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88759 |  | 1.0014e-05 | 0.8876 | 30.6208
BCD2025667#Run1#15 |  |  | 500885 | 2025-03-13 11:25 | 24C | 0.89832 | 3.1931e-06 | 1.0014e-05 | 0.89833 | 31.0349 | 0.00012349
BCD2025667#Run1#15 | 1 |  |  | 2025-03-13 11:25 | 24C | 0.89831 | 3.3812e-06 | 9.8944e-06 | 0.89832 | 31.0346 | 0.00013038
BCD2025667#Run1#15 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8983 |  | 1.0014e-05 | 0.89832 | 31.0343
BCD2025667#Run1#15 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89831 |  | 1.0014e-05 | 0.89832 | 31.0345
BCD2025667#Run1#15 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89831 |  | 1.0014e-05 | 0.89832 | 31.0345
BCD2025667#Run1#15 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89831 |  | 1.0014e-05 | 0.89832 | 31.0345
BCD2025667#Run1#15 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89831 |  | 1.0014e-05 | 0.89832 | 31.0345
BCD2025667#Run1#15 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89832 |  | 1.0014e-05 | 0.89833 | 31.0347
BCD2025667#Run1#15 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89831 |  | 1.0014e-05 | 0.89832 | 31.0345
BCD2025667#Run1#15 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89832 |  | 1.0014e-05 | 0.89833 | 31.0347
BCD2025667#Run1#15 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89832 |  | 1.0014e-05 | 0.89833 | 31.0347
BCD2025667#Run1#15 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89832 |  | 1.0014e-05 | 0.89833 | 31.0347
BCD2025667#Run1#15 | 2 |  |  | 2025-03-13 11:26 | 24C | 0.89832 | 2.8423e-06 | 1.0133e-05 | 0.89833 | 31.0349 | 0.0001107
BCD2025667#Run1#15 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89832 |  | 1.0014e-05 | 0.89833 | 31.0349
BCD2025667#Run1#15 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89832 |  | 1.0014e-05 | 0.89833 | 31.0347
BCD2025667#Run1#15 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89832 |  | 1.0014e-05 | 0.89833 | 31.0349
BCD2025667#Run1#15 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89832 |  | 1.0014e-05 | 0.89833 | 31.0349
BCD2025667#Run1#15 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89832 |  | 1.0014e-05 | 0.89833 | 31.0349
BCD2025667#Run1#15 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89832 |  | 1.0014e-05 | 0.89833 | 31.0349
BCD2025667#Run1#15 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89832 |  | 1.0014e-05 | 0.89833 | 31.0349
BCD2025667#Run1#15 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89832 |  | 1.0014e-05 | 0.89833 | 31.0349
BCD2025667#Run1#15 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | 1.0014e-05 | 0.89834 | 31.0351
BCD2025667#Run1#15 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | 1.0014e-05 | 0.89834 | 31.0351
BCD2025667#Run1#15 | 3 |  |  | 2025-03-13 11:26 | 24C | 0.89833 | 3.3558e-06 | 1.0073e-05 | 0.89834 | 31.0352 | 0.00012939
BCD2025667#Run1#15 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | 1.0014e-05 | 0.89834 | 31.0351
BCD2025667#Run1#15 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | 1.0014e-05 | 0.89834 | 31.0351
BCD2025667#Run1#15 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | 1.0014e-05 | 0.89834 | 31.0351
BCD2025667#Run1#15 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | 1.0014e-05 | 0.89834 | 31.0355
BCD2025667#Run1#15 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | 1.0014e-05 | 0.89834 | 31.0351
BCD2025667#Run1#15 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | 1.0014e-05 | 0.89834 | 31.0351
BCD2025667#Run1#15 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | 1.0014e-05 | 0.89834 | 31.0353
BCD2025667#Run1#15 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | 1.0014e-05 | 0.89834 | 31.0351
BCD2025667#Run1#15 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | 1.0014e-05 | 0.89834 | 31.0351
BCD2025667#Run1#15 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89833 |  | 1.0014e-05 | 0.89834 | 31.0351
BCD2025667#Run1#16 |  |  | 500887 | 2025-03-13 11:29 | 24C | 0.88642 | 2.773e-06 | 1.0014e-05 | 0.88643 | 30.5757 | 0.00010642
BCD2025667#Run1#16 | 1 |  |  | 2025-03-13 11:29 | 24C | 0.88642 | 2.4185e-06 | 9.954e-06 | 0.88643 | 30.5756 | 9.2221e-05
BCD2025667#Run1#16 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88642 |  | 1.0014e-05 | 0.88643 | 30.5755
BCD2025667#Run1#16 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88642 |  | 1.0014e-05 | 0.88643 | 30.5755
BCD2025667#Run1#16 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88642 |  | 1.0014e-05 | 0.88643 | 30.5756
BCD2025667#Run1#16 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88642 |  | 1.0014e-05 | 0.88643 | 30.5756
BCD2025667#Run1#16 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88642 |  | 1.0014e-05 | 0.88643 | 30.5756
BCD2025667#Run1#16 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88642 |  | 1.0014e-05 | 0.88643 | 30.5756
BCD2025667#Run1#16 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88642 |  | 1.0014e-05 | 0.88643 | 30.5756
BCD2025667#Run1#16 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88642 |  | 1.0014e-05 | 0.88643 | 30.5756
BCD2025667#Run1#16 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88642 |  | 1.0014e-05 | 0.88643 | 30.5756
BCD2025667#Run1#16 | 1 | 0 |  |  |  | 0.88642 |  | 1.0014e-05 | 0.88643 | 30.5755
BCD2025667#Run1#16 | 2 |  |  | 2025-03-13 11:30 | 24C | 0.88643 | 2.3602e-06 | 1.0133e-05 | 0.88644 | 30.5758 | 9.0382e-05
BCD2025667#Run1#16 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88643 |  | 1.0014e-05 | 0.88644 | 30.5758
BCD2025667#Run1#16 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88643 |  | 1.0014e-05 | 0.88644 | 30.5758
BCD2025667#Run1#16 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88643 |  | 1.0014e-05 | 0.88644 | 30.5758
BCD2025667#Run1#16 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88643 |  | 1.0014e-05 | 0.88644 | 30.576
BCD2025667#Run1#16 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88643 |  | 1.0014e-05 | 0.88644 | 30.5758
BCD2025667#Run1#16 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88643 |  | 1.0014e-05 | 0.88644 | 30.5758
BCD2025667#Run1#16 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88643 |  | 1.0014e-05 | 0.88644 | 30.5758
BCD2025667#Run1#16 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88643 |  | 1.0014e-05 | 0.88644 | 30.5758
BCD2025667#Run1#16 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88642 |  | 1.0014e-05 | 0.88643 | 30.5756
BCD2025667#Run1#16 | 2 | 0 |  |  |  | 0.88643 |  | 1.0014e-05 | 0.88644 | 30.5758
BCD2025667#Run1#16 | 3 |  |  | 2025-03-13 11:31 | 24C | 0.88642 | 3.5403e-06 | 9.954e-06 | 0.88643 | 30.5757 | 0.00013667
BCD2025667#Run1#16 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88642 |  | 1.0014e-05 | 0.88643 | 30.5756
BCD2025667#Run1#16 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88642 |  | 1.0014e-05 | 0.88643 | 30.5756
BCD2025667#Run1#16 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88643 |  | 1.0014e-05 | 0.88644 | 30.5758
BCD2025667#Run1#16 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88643 |  | 1.0014e-05 | 0.88644 | 30.5758
BCD2025667#Run1#16 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88643 |  | 1.0014e-05 | 0.88644 | 30.5758
BCD2025667#Run1#16 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88642 |  | 1.0014e-05 | 0.88643 | 30.5756
BCD2025667#Run1#16 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88642 |  | 1.0014e-05 | 0.88643 | 30.5755
BCD2025667#Run1#16 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88643 |  | 1.0014e-05 | 0.88644 | 30.5758
BCD2025667#Run1#16 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88643 |  | 1.0014e-05 | 0.88644 | 30.5758
BCD2025667#Run1#16 | 3 | 0 |  |  |  | 0.88643 |  | 1.0014e-05 | 0.88644 | 30.5758
BCD2025667#Run1#17 |  |  | 500890 | 2025-03-13 11:34 | 24C | 0.89771 | 2.0273e-06 | 1.0014e-05 | 0.89772 | 31.0115 | 7.9803e-05
BCD2025667#Run1#17 | 1 |  |  | 2025-03-13 11:34 | 24C | 0.8977 | 6.2829e-08 | 1.0014e-05 | 0.89771 | 31.0112 | 4.021e-06
BCD2025667#Run1#17 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | 1.0014e-05 | 0.89772 | 31.0112
BCD2025667#Run1#17 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | 1.0014e-05 | 0.89772 | 31.0112
BCD2025667#Run1#17 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | 1.0014e-05 | 0.89772 | 31.0112
BCD2025667#Run1#17 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | 1.0014e-05 | 0.89772 | 31.0112
BCD2025667#Run1#17 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | 1.0014e-05 | 0.89772 | 31.0112
BCD2025667#Run1#17 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | 1.0014e-05 | 0.89772 | 31.0112
BCD2025667#Run1#17 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | 1.0014e-05 | 0.89772 | 31.0112
BCD2025667#Run1#17 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | 1.0014e-05 | 0.89772 | 31.0112
BCD2025667#Run1#17 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | 1.0014e-05 | 0.89772 | 31.0112
BCD2025667#Run1#17 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | 1.0014e-05 | 0.89772 | 31.0112
BCD2025667#Run1#17 | 2 |  |  | 2025-03-13 11:34 | 24C | 0.89772 | 3.3802e-06 | 9.8944e-06 | 0.89773 | 31.0117 | 0.0001318
BCD2025667#Run1#17 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | 1.0014e-05 | 0.89772 | 31.0115
BCD2025667#Run1#17 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | 1.0014e-05 | 0.89772 | 31.0115
BCD2025667#Run1#17 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | 1.0014e-05 | 0.89773 | 31.0117
BCD2025667#Run1#17 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | 1.0014e-05 | 0.89772 | 31.0115
BCD2025667#Run1#17 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | 1.0014e-05 | 0.89772 | 31.0115
BCD2025667#Run1#17 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | 1.0014e-05 | 0.89773 | 31.0117
BCD2025667#Run1#17 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | 1.0014e-05 | 0.89773 | 31.0117
BCD2025667#Run1#17 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | 1.0014e-05 | 0.89773 | 31.0117
BCD2025667#Run1#17 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | 1.0014e-05 | 0.89773 | 31.0119
BCD2025667#Run1#17 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | 1.0014e-05 | 0.89773 | 31.0117
BCD2025667#Run1#17 | 3 |  |  | 2025-03-13 11:35 | 24C | 0.89772 | 2.6388e-06 | 1.0014e-05 | 0.89773 | 31.0116 | 0.00010359
BCD2025667#Run1#17 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | 1.0014e-05 | 0.89772 | 31.0115
BCD2025667#Run1#17 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | 1.0014e-05 | 0.89772 | 31.0115
BCD2025667#Run1#17 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | 1.0014e-05 | 0.89772 | 31.0115
BCD2025667#Run1#17 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | 1.0014e-05 | 0.89772 | 31.0115
BCD2025667#Run1#17 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89771 |  | 1.0014e-05 | 0.89772 | 31.0115
BCD2025667#Run1#17 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | 1.0014e-05 | 0.89773 | 31.0117
BCD2025667#Run1#17 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | 1.0014e-05 | 0.89773 | 31.0117
BCD2025667#Run1#17 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | 1.0014e-05 | 0.89773 | 31.0117
BCD2025667#Run1#17 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | 1.0014e-05 | 0.89773 | 31.0117
BCD2025667#Run1#17 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89772 |  | 1.0014e-05 | 0.89773 | 31.0117
BCD2025667#Run1#18 |  |  | 500892 | 2025-03-13 11:38 | 24C | 0.86189 | 2.1665e-06 | 1.0014e-05 | 0.8619 | 29.6322 | 8.3148e-05
BCD2025667#Run1#18 | 1 |  |  | 2025-03-13 11:38 | 24C | 0.8619 | 1.5651e-06 | 1.0014e-05 | 0.86191 | 29.6323 | 6.0316e-05
BCD2025667#Run1#18 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8619 |  | 1.0014e-05 | 0.86191 | 29.6323
BCD2025667#Run1#18 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8619 |  | 1.0014e-05 | 0.86191 | 29.6323
BCD2025667#Run1#18 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8619 |  | 1.0014e-05 | 0.86191 | 29.6323
BCD2025667#Run1#18 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8619 |  | 1.0014e-05 | 0.86191 | 29.6323
BCD2025667#Run1#18 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8619 |  | 1.0014e-05 | 0.86191 | 29.6325
BCD2025667#Run1#18 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8619 |  | 1.0014e-05 | 0.86191 | 29.6323
BCD2025667#Run1#18 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8619 |  | 1.0014e-05 | 0.86191 | 29.6323
BCD2025667#Run1#18 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8619 |  | 1.0014e-05 | 0.86191 | 29.6323
BCD2025667#Run1#18 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8619 |  | 1.0014e-05 | 0.86191 | 29.6323
BCD2025667#Run1#18 | 1 | 0 |  |  |  | 0.8619 |  | 1.0014e-05 | 0.86191 | 29.6323
BCD2025667#Run1#18 | 2 |  |  | 2025-03-13 11:39 | 24C | 0.86188 | 2.1111e-06 | 1.0014e-05 | 0.86189 | 29.6319 | 8.0446e-05
BCD2025667#Run1#18 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86188 |  | 1.0014e-05 | 0.86189 | 29.6317
BCD2025667#Run1#18 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86188 |  | 1.0014e-05 | 0.86189 | 29.6317
BCD2025667#Run1#18 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86189 |  | 1.0014e-05 | 0.8619 | 29.6319
BCD2025667#Run1#18 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86189 |  | 1.0014e-05 | 0.8619 | 29.6319
BCD2025667#Run1#18 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86189 |  | 1.0014e-05 | 0.8619 | 29.6319
BCD2025667#Run1#18 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86189 |  | 1.0014e-05 | 0.8619 | 29.6319
BCD2025667#Run1#18 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86189 |  | 1.0014e-05 | 0.8619 | 29.6319
BCD2025667#Run1#18 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86189 |  | 1.0014e-05 | 0.8619 | 29.6319
BCD2025667#Run1#18 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86189 |  | 1.0014e-05 | 0.8619 | 29.6319
BCD2025667#Run1#18 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86189 |  | 1.0014e-05 | 0.8619 | 29.6319
BCD2025667#Run1#18 | 3 |  |  | 2025-03-13 11:40 | 24C | 0.8619 | 2.8234e-06 | 1.0014e-05 | 0.86191 | 29.6325 | 0.00010868
BCD2025667#Run1#18 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8619 |  | 1.0014e-05 | 0.86191 | 29.6323
BCD2025667#Run1#18 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8619 |  | 1.0014e-05 | 0.86191 | 29.6323
BCD2025667#Run1#18 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8619 |  | 1.0014e-05 | 0.86191 | 29.6325
BCD2025667#Run1#18 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8619 |  | 1.0014e-05 | 0.86191 | 29.6325
BCD2025667#Run1#18 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8619 |  | 1.0014e-05 | 0.86191 | 29.6325
BCD2025667#Run1#18 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8619 |  | 1.0014e-05 | 0.86191 | 29.6325
BCD2025667#Run1#18 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8619 |  | 1.0014e-05 | 0.86191 | 29.6325
BCD2025667#Run1#18 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8619 |  | 1.0014e-05 | 0.86191 | 29.6325
BCD2025667#Run1#18 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8619 |  | 1.0014e-05 | 0.86191 | 29.6325
BCD2025667#Run1#18 | 3 | 0 |  |  |  | 0.8619 |  | 1.0014e-05 | 0.86191 | 29.6327
BCD2025667#Run1#19 |  |  | 500895 | 2025-03-13 11:43 | 24C | 0.89795 | 2.2523e-06 | 1.0014e-05 | 0.89796 | 31.0208 | 8.7691e-05
BCD2025667#Run1#19 | 1 |  |  | 2025-03-13 11:43 | 24C | 0.89795 | 2.5874e-06 | 1.0014e-05 | 0.89796 | 31.0205 | 9.9483e-05
BCD2025667#Run1#19 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89794 |  | 1.0014e-05 | 0.89796 | 31.0204
BCD2025667#Run1#19 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89794 |  | 1.0014e-05 | 0.89796 | 31.0204
BCD2025667#Run1#19 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89794 |  | 1.0014e-05 | 0.89796 | 31.0204
BCD2025667#Run1#19 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89795 |  | 1.0014e-05 | 0.89796 | 31.0206
BCD2025667#Run1#19 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89795 |  | 1.0014e-05 | 0.89796 | 31.0206
BCD2025667#Run1#19 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89795 |  | 1.0014e-05 | 0.89796 | 31.0206
BCD2025667#Run1#19 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89795 |  | 1.0014e-05 | 0.89796 | 31.0206
BCD2025667#Run1#19 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89795 |  | 1.0014e-05 | 0.89796 | 31.0206
BCD2025667#Run1#19 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89795 |  | 1.0014e-05 | 0.89796 | 31.0206
BCD2025667#Run1#19 | 1 | 0 |  |  |  | 0.89794 |  | 1.0014e-05 | 0.89796 | 31.0204
BCD2025667#Run1#19 | 2 |  |  | 2025-03-13 11:44 | 24C | 0.89796 | 1.5837e-06 | 1.0014e-05 | 0.89797 | 31.0208 | 6.2128e-05
BCD2025667#Run1#19 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89796 |  | 1.0014e-05 | 0.89797 | 31.0208
BCD2025667#Run1#19 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89796 |  | 1.0014e-05 | 0.89797 | 31.0208
BCD2025667#Run1#19 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89796 |  | 1.0014e-05 | 0.89797 | 31.0208
BCD2025667#Run1#19 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89796 |  | 1.0014e-05 | 0.89797 | 31.0208
BCD2025667#Run1#19 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89796 |  | 1.0014e-05 | 0.89797 | 31.021
BCD2025667#Run1#19 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89796 |  | 1.0014e-05 | 0.89797 | 31.0208
BCD2025667#Run1#19 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89796 |  | 1.0014e-05 | 0.89797 | 31.0208
BCD2025667#Run1#19 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89796 |  | 1.0014e-05 | 0.89797 | 31.0208
BCD2025667#Run1#19 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89796 |  | 1.0014e-05 | 0.89797 | 31.0208
BCD2025667#Run1#19 | 2 | 0 |  |  |  | 0.89796 |  | 1.0014e-05 | 0.89797 | 31.0208
BCD2025667#Run1#19 | 3 |  |  | 2025-03-13 11:44 | 24C | 0.89796 | 2.5856e-06 | 1.0133e-05 | 0.89797 | 31.0209 | 0.00010146
BCD2025667#Run1#19 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89796 |  | 1.0014e-05 | 0.89797 | 31.0208
BCD2025667#Run1#19 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89796 |  | 1.0014e-05 | 0.89797 | 31.0208
BCD2025667#Run1#19 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89796 |  | 1.0014e-05 | 0.89797 | 31.0208
BCD2025667#Run1#19 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89796 |  | 1.0014e-05 | 0.89797 | 31.021
BCD2025667#Run1#19 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89796 |  | 1.0014e-05 | 0.89797 | 31.021
BCD2025667#Run1#19 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89796 |  | 1.0014e-05 | 0.89797 | 31.021
BCD2025667#Run1#19 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89796 |  | 1.0014e-05 | 0.89797 | 31.0208
BCD2025667#Run1#19 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89796 |  | 1.0014e-05 | 0.89797 | 31.021
BCD2025667#Run1#19 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89796 |  | 1.0014e-05 | 0.89797 | 31.021
BCD2025667#Run1#19 | 3 | 0 |  |  |  | 0.89796 |  | 1.0014e-05 | 0.89797 | 31.021
BCD2025667#Run1#20 |  |  | 500897 | 2025-03-13 11:47 | 24C | 0.86791 | 1.3794e-06 | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8632 | 5.2314e-05
BCD2025667#Run1#20 | 1 |  |  | 2025-03-13 11:47 | 24C | 0.86791 | 0 | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8631 | 0
BCD2025667#Run1#20 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8631
BCD2025667#Run1#20 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8631
BCD2025667#Run1#20 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8631
BCD2025667#Run1#20 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8631
BCD2025667#Run1#20 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8631
BCD2025667#Run1#20 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8631
BCD2025667#Run1#20 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8631
BCD2025667#Run1#20 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8631
BCD2025667#Run1#20 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8631
BCD2025667#Run1#20 | 1 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8631
BCD2025667#Run1#20 | 2 |  |  | 2025-03-13 11:48 | 24C | 0.8679 | 1.5835e-06 | 1.0014e-05 | 0.86791 | 29.8631 | 6.0349e-05
BCD2025667#Run1#20 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8631
BCD2025667#Run1#20 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8631
BCD2025667#Run1#20 | 2 | 0 |  |  |  | 0.8679 |  | 1.0014e-05 | 0.86791 | 29.8629
BCD2025667#Run1#20 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8631
BCD2025667#Run1#20 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8631
BCD2025667#Run1#20 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8631
BCD2025667#Run1#20 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8631
BCD2025667#Run1#20 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8631
BCD2025667#Run1#20 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8631
BCD2025667#Run1#20 | 2 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8631
BCD2025667#Run1#20 | 3 |  |  | 2025-03-13 11:49 | 24C | 0.86791 | 2.5547e-06 | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8634 | 9.6593e-05
BCD2025667#Run1#20 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8633
BCD2025667#Run1#20 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8635
BCD2025667#Run1#20 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8633
BCD2025667#Run1#20 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8633
BCD2025667#Run1#20 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8633
BCD2025667#Run1#20 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8633
BCD2025667#Run1#20 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8635
BCD2025667#Run1#20 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8635
BCD2025667#Run1#20 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8635
BCD2025667#Run1#20 | 3 | 0 |  |  |  | 0.86791 |  | 1.0014e-05 | 0.86792 | 29.8633